湖南地方标准

食品冷链物流 温湿度要求与检测方法

Temperature and humidity requirements and testing methods for food cold chain logistics

(征求意见稿)

编制说明

湖南省计量检测研究院

二〇二一年三月

食品冷链物流 温湿度要求与检测方法

编制说明

- 一、工作简况

- （一）标准项目的来源、制定标准的目的和意义、参加单位和协作单位人员分工。

- 1、标准项目的来源

- 本项目于2020年通过湖南省市场监督管理局（原湖南省质量监督管理局）批准立项，项目名称《食品冷链物流 温湿度要求与检测方法》。

2、制定标准的目的和意义

- 中共中央、国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》明确指出，食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，关系中华民族未来，必须用“四个最严”的要求，进一步加强食品安全工作，确保人民群众“舌尖上的安全”，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。制定《管理办法》，一方面，是完善监管制度的必然要求。近年出现的僵尸肉事件、思念汤圆事件、南京六合腐烂冻肉事件等，从不同方面反映出冷藏冷冻食品管理存在一定的盲区和漏洞。尽快出台《管理办法》，督促经营者落实主体责任，让冷藏冷冻食品销售质量安全监管有法可依，是落实“四个最严”的有力措施。另一方面，是推动产业健康发展的客观需要。随着食品生产技术革新，食品消费模式升级，老百姓对于冷藏冷冻食品的需求与日俱增。供与需的同步增长，对冷藏冷冻食品销售管理提出了更高要求，只有规范化、标准化、精细化，才能使冷藏冷冻食品的质量安全得到有效保障。

- 2019年国家市场监管总局颁布《冷藏冷冻食品销售质量安全监督管理办法》，该办法对冷藏冷冻食品的销售、贮存、运输均有明确的储藏环境要求，并对储藏环境的温湿度将直接关乎到储藏食品的质量。由于管理办法是从经营管理角度的规范，目前暂无针对冷藏冷冻食品相关储藏环境（冷链物流）温湿度检测的详细技术规范和检测方法。因此为了使《冷藏冷冻食品销售质量安全监督管理办法》应制定相适应的的温湿度检测技术规范，利于对食品冷链环境状态的性能检测，利于食品在合理的环境条件下得到合理保存。

- 3、项目主要参加单位及人员

项目组成员多年从事食品冷链检测、验证和食品贮藏环境的研究，熟悉食品冷链设计、实施、温湿度控制和食品在贮藏、流通、销售环境所需环境温湿度，能掌握关键的温湿度检测技术，成员主要来自湖南省计量检测研究院、湖南省食品安全审评中心、湖南省食品物流行业协会、湖南冷链物流行业协会、湖南省食品流通行业协会、湖南省康程物流有限责任公司、湖南云冷冷链股份有限公司、红星冷链（湖南）股份有限公司、湖南兴盛优先电子商务有限公司等单位和企业。

表1 项目主要参加单位及人员分工

| 序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 专 业 | 职称/职务 | 分 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡 彪 | 湖南省计量检测研究院 | 热工计量 | 高级工程师 | 方案设计、标准起草 |
| 2 | 刘岚松 | 湖南省食品安全审评认证中心 | 热工计量/食品检测 | 正高级工程师 | 方案设计、技术指导 |
| 3 | 刘云超 | 湖南省计量检测研究院 | 湿度计量 | 工程师 | 标准起草 |
| 4 | 易翠薇 | 湖南省食品安全审评认证中心 | 食品检测 | 副主任医师 | 标准起草 |
| 5 | 骆磊 | 湖南省计量检测研究院 | 热工计量 | 工程师 | 现场试验 |
| 6 | 陈丽红 | 湖南省食品物流行业协会 | 冷链管理 | 常务副秘书长 | 技术论证 |
| 7 | 李玉蓉 | 湖南冷链物流行业协会 | 冷链管理 | 工程师 | 技术论证 |
| 8 | 蒋志红 | 湖南云冷冷链股份有限公司 | 冷链实施 | 副总经理 | 现场试验 |
| 9 | 张利琴 | 湖南省康程物流有限责任公司 | 冷链检测 | 总经理 | 技术论证 |
| 10 | 张中 | 红星冷链（湖南）股份有限公司 | 冷链检测 | 董事会秘书 | 现场试验 |
| 11 | 冯秀娟 | 湖南兴盛优先电子商务有限公司 | 冷链管理 | 品控经理 | 现场试验 |
| 12 | 钟兰 | 湖南省计量检测研究院 | 温度计量 | 工程师 | 现场试验 |

- 4、主要工作过程

- （1）已具备的科研工作基础

湖南省热工与能源计量科学研究所下设温度、湿度、红外、压力、能源等5个专业实验室，建立了17项湖南省最高社会公用计量标准。主要负责湖南省温度、湿度、压力真空、食品、能效检测等专业的社会公用计量标准的建立、维护和科研开发，开展各项目仪器的检定、校准、型式评价试验和相关计量参数的检测。

湖南省热工与能源计量科学研究所现有全国温度计量技术专业委员会委员1名，中南热工技术委员会副主任委员1名，委员3名。拥有标准铂电阻、标准水银温度计、精密露点仪、标准热电偶等二十多套检定/校准装置以及高精度数字测温仪；八位半数字多用表、工业分析仪、多功能校验仪、无线温度湿度场采集系统等一批先进的设备。目前具有冷链设备相关CNAS检测校准资质，具有冷链设备CMA检验检测资质。

- （2）完成标准项目的步骤、方法和技术路线

项目于2020年3月份立项，立项后，项目组依据项目主要内容和技术路线，编写了项目实施方案，进行了明确分工。并按照以下步骤开展工作：

- 全省食品冷链相关企业进行调研；前往京津冀调研当地地方标准的实施情况。

- 第一次起草地方标准的草案，并进行大量实验。

- 第一次征求意见，并召开座谈会。

- 修改地方标准草案后征求意见，进行针对性实验。

- 专家研讨会，修改后实验验证。

- 再次修改调整后的征求。

- 审定地方标准。

项目实施的技术路线为：利用已有的技术基础，根据项目实施方案在湖南省计量检测研究院进行，学习国家新出版的国家标准编写格式，首先完成标准试行稿，并广泛征求国内有关专家、应用单位人员的意见，逐步修改完善，形成征求意见稿后进行公开征求意见。

- 二、标准编制原则和主要内容及论据

- （一）标准的编制原则

1、编写格式按中华人民共和国国家标准GB/T1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则。

2、标准的内容紧扣食品冷链物流 温湿度要求与检测方法，各项技术指标合理，系统性和可操作性强。

3、积极吸纳国家相关政策和标准，在此基础上使该标准总体水平达到国内先进。

4、综合国内相关标准，因地制宜，结合湖南冷链物流市场的现状、发展趋势，满足市场需求。

（二）主要内容及论据

- 1、技术原理

使用高精度温湿度检测器对冷库不同位置（环境、食品表面与食品中心）温湿度进行检测，然后与食品安全储藏温湿度范围进行对比，从而确保食品整个冷链物流过程的安全性与可靠性。

同时，规范温湿度测定方法，准确有效的进行测量，有助于湖南省构建企业的冷链食品安全数字信用体系，净化冷链食品流通市场。

2、本标准关于术语和定义的说明

2.1 食品冷链 cold chain for the food

食品冷链是食品在加工、贮藏、运输及配送、销售四个环节进行冷冻或冷藏处理的供应链。

2.2 物流 logistics

物流就是为满足客户需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关咨询从起始地到消费地的有效流动与存储计划，实施控制的过程。

2.3 冷库 cold store

采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储用建筑物，包括库房、制冷机房、变配电间等。

2.4 冷冻库 freezing room

具有维持货物温度于-18℃ 以下能力的储存库。

2.5 冷藏库 chilling room

具有维持货物温度于冻结点以上至8 ℃ 以下能力的储存库。

2.6 保冷箱 Cold box

适用于冷链配送使用的保温容器，通常是透过顶部的箱门或盖取放食品的保存箱。

2.7 保冷柜 Cold cabinet

适用于冷链配送使用的保温容器，通常是透过侧面或前面的箱门取放食品的保存箱。

2.8 温度偏差 temperature deviation

冷链设备环境稳定状态下，工作空间中心点在规定时间内实测温度的平均值与设定温度的差。

2.9 相对湿度 relative humidity

湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。用RH(%)表示。

2.10 稳定状态 steady state of testing equipment

冷链设备任意点的温度、湿度参数变化量达到设备本身性能指标要求时的状态。

2.11 环境温度波动度 temperature fluctuation

工作空间稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间任意一点温度随时间的变化量。

2.12 环境相对湿度波动度 relative humidity fluctuation

工作空间稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间任意一点相对湿度随时间的变化量。

2.13 环境温度均匀度 temperature uniformity

工作空间稳定状态下，工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的最大差值。

2.14 环境相对湿度均匀度 relative humidity uniformity

工作空间稳定状态下，工作空间在某一瞬时刻任意两点相对湿度之间的最大差值。

3、关于食品测量的说明

- 3.1 测量方法说明

- 本标准的测量方法包括环境温度测量、食品表面温度测量、食品中心温度测量、环境相对湿度测量等。

- 3.2 食品中心温度测量步骤说明

- a) 温度传感器从预冷包装样品移出后，迅速插入测量样品内；

- b) 温度传感器应沿着被测量食品表面到热中心点最长距离的轴线插入，传感器的检测位置应全部包埋在食品内部；

- c) 食品中心温度应在最大表面中心下方 2.5cm 处进行测定；单一方向比 5cm 小的物品，测量点应在该方向距离的一半处；

- d) 温度传感器无法贯穿冷冻食品时，可使用已预冷过的冰钩或钻孔机在物品上打一小洞，其深度应可达物品的中心点；

- e) 当读数达到稳定后记录温度数据；

f) 记录测量样品的温度后，将温度传感器保留在测量样品内，直到测量另一样品时才移出。

三、预期的效果

本标准的试行，能够达到国内外先进标准，并为湖南地区冷链物流提供行业标准，同时为地方冷链物流运输过程中的检测方法提供行业标准，准确检测食品并确保食品的新鲜、安全。

四、采用国内外先进标准的程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

国外有关于食品的FDA-Code of Federal Regulations (CFR)-Title 21-Food and Drugs中对食品、药品的存储环境均有温湿度要求，但是对温湿度的检测具体操作方式暂时相关标准。

国内的国家标准主要是在冷链物流等方面制定了相关标准，但是检测方法的标准欠缺，此标准完善了检测方法上得标准，可为地方物流提供更完整的标准。

五、标准内容分岐意见的处理经过和依据

本规范编制及讨论过程中，没有出现重大意见分歧。

六、贯彻标准的要求和措施建议

- 1、组织措施

- 本标准作为推荐性标准发布实施，建议湖南省有关政府部门组织宣贯，组织相关冷链物流企业学习，加强冷藏、冷冻食品储运环境温湿度监控的管理，确保标准的实施

- 2、技术措施

1、首先应在实施前保证文本的充足供应，让每个使用者都能及时得到文本。这是保证新规范贯彻实施的基础。

2、发布后、实施前应将信息在媒体上广为宣传，必要时组织宣贯。

3、本规程可操作性强，可在集贸市场推荐应用。

4、针对实施过程中所发现的问题应及时反馈给起草部门，以利于标准的进一步修订和完善。

七、资料性目录

各类食品环境要求

表A.1 水果类产品环境要求

| 类型 | 名称 | 储存温度 ℃ | 储存湿度 %RH | 运输温度℃ |  | 销售柜温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中长途运输 短途配送(3h) |  |  |
| 热带、亚热带水果 | 木瓜 | 7~13 | 85~90 | 7~13 | 5~12 | 7~13 |
|  | 番荔枝 | 15~20 | 90~95 | 15~20 |  | 15~20 |
|  | 木菠萝 | 11~13 | 85~90 | 13~15 |  | 13~15 |
|  | 香蕉 | 12~15 | 80~90 | 12~15 |  | 12~15 |
|  | 红毛丹 | 10~13 | 90~95 | 10~13 |  | 10~13 |
|  | 椰子 | 5~8 | 80~85 | 5~8 |  | 5~8 |
|  | 龙眼、荔枝 | 1~4 | 90~95 | 4~7 |  | 4~7 |
| 浆果类 | 葡萄 | -1~0 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 草莓 | -0.5~0.5 | 90~95 | 5~6 |  | 5~6 |
|  | 猕猴桃 | -0.5~0.5 | 90~95 | 5~6 |  | 5~6 |
|  | 番石榴 | 5~6 | 85~90 | 5~10 |  | 5~10 |
|  | 蓝莓 | -0.5~0.5 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 柿子 | -1~0 | 85~90 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 杨桃 | 5~10 | 85~90 | 5~8 |  | 5~8 |
| 柑桔类 | 柑橘 | 5~8 | 85~90 | 5~10 |  | 5~10 |
|  | 柚子 | 5~10 | 85~90 | 12~15 |  | 12~15 |
|  | 柠檬 | 12~15 | 90~95 | 5~10 |  | 5~10 |
|  | 西柚 | 5~10 | 85~90 | 0~4 |  | 0~4 |
| 核果类/仁果类 | 苹果 | -1~1 | 90~95 | 0~4 |  | 0~4 |
|  | 梨 | -0.5~0.5 | 90~95 | 0~4 |  | 0~4 |
|  | 枣 | -1~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 桃 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 杏 | -0.5~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 芒果（生果实） | 13~15 | 85~90 | 13~15 |  | 13~15 |
|  | 芒果（催熟果） | 5~8 | 85~90 | 5~8 |  | 85~90 |
|  | 樱桃、李子 | -1~0 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 橄榄 | 5~10 | 90~95 | 7~10 |  | 7~10 |
|  | 山楂 | 3~5 | 90~95 | 0~4 |  | 0~4 |
|  | 杨梅 | 2~4 | 90~95 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| 瓜类 | 西瓜 | 8~10 | 75~80 | 10 | 5~12 | 10 |
|  | 甜瓜（中、晚熟） | 3~5 |  | 3~5 |  | 7~10 |
|  | 甜瓜（早、中熟） | 5~8 |  | 5~10 |  |  |

表A.2 蔬菜类产品环境要求

| 类型 | 名称 | 储存温度 ℃ | 储存湿度 %RH | 运输温度℃ |  | 销售柜温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 根茎菜类 | 萝卜、胡萝卜、芜菁、芦笋 | 0~1 | 95~98 | 0~3 | 5~12 | 0~5 |
|  | 竹笋 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~5 |
|  | 土豆 | 3~5 | 80~85 | 5~7 |  | 5~7 |
|  | 芋头 | 7~9 | 85~90 | 5~7 |  | 10~15 |
|  | 扁块山药 | 12~13 | 90~95 | 12~14 |  | 10~15 |
|  | 长柱山药 | 1~2 | 90~95 | 2~4 |  | 2~4 |
|  | 洋葱 | -1~1 | 65~70 | 0~2 |  | 0~2 |
| 花菜类 | 菜花、韭菜花、黄花菜 | 0~1 | 95~98 | 0~2 |  | 0~3 |
|  | 洋白菜、结球生菜（莴苣） | 0~1 | 95~98 | 0~2 |  | 0~3 |
| 叶菜类 | 芹菜、茼蒿、结球生菜、直立生菜、油菜、奶白菜、甘蓝、欧芹 | 0~1 | 95~98 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 韭菜、大白菜、茭白 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 菠菜（尖叶型） | -1~0 | 95~98 | 0~2 |  | 0~3 |
|  | 油菜、芥兰 | 0~1 | 95以上 | 5~8 |  | 0~3 |
| 茄果类 | 绿熟番茄 | 10~11 | 85~90 | 10~12 |  | 9~13 |
|  | 初熟番茄 | 7~10 | 90~95 | 7~10 |  | 7~10 |
|  | 成熟番茄 | 0~2 | 90~95 | 3~5 |  | 0~5 |
|  | 茄子 | 10~12 | 85~90 | 11~13 |  | 9~13 |
|  | 甜玉米 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~5 |
| 瓜菜类 | 南瓜 | 10~13 | 65~70 | 13~15 |  | 10~15 |
|  | 冬瓜 | 12~15 | 65~70 | 13~15 |  | 10~15 |
|  | 苦瓜 | 12~13 | 85~90 | 12~15 |  | 10~15 |
|  | 丝瓜 | 8~10 | 85~90 | 8~10 |  | 5~10 |
|  | 佛手瓜 | 3~4 | 90~95 | 4~6 |  | 5~10 |
|  | 西葫芦 | 8~10 | 80~85 | 10~12 |  | 10~15 |
|  | 黄瓜 | 12~13 | 90~95 | 12~13 |  | 10~15 |
| 菜用豆类 | 毛豆 | 5~6 | 90~95 | 8~10 | 8~10 | 6~12 |
|  | 菜豆、豆角、芸豆、扁豆、四棱豆 | 8~10 | 90~95 | 8~10 | 8~10 | 6~12 |
|  | 豇豆 | 9~10 | 90~95 | 9~10 | 9~10 | 6~12 |
|  | 豌豆、荷兰豆、甜豆 | 0~1 | 90~95 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| 食用菌类 | 双孢蘑菇、香菇、平菇 | 0~1 | 95~98 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 金针菇 | 1~2 | 95~98 | 1~3 | 1~3 | 0~3 |
|  | 草菇 | 11~12 | 90~95 | 11~13 | 11~13 | 11~13 |
| 香辛类 | 大蒜（裸蒜） | -2~0 | 70~75 | 0~3 | 0~3 | 0~5 |
|  | 葱、蒜苗 | -0.5~0 | 95~100 | 0~3 | 0~3 | 0~5 |
|  | 辣椒 | 9~10 | 90~95 | 9~12 | 9~12 | 9~13 |
|  | 生姜 | 13~14 | 90~95 | 13~14 | 13~14 | 10~15 |

表A.3 肉蛋制品环境要求

| 类型 | 储存温度 | 运输温度 |  | 销售柜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 冷冻肉类 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏肉类-新鲜肉类 | 0℃~3℃ | 0℃~3℃ | 0℃~3℃ | 0℃~3℃ |
| 冷冻加工腌制肉 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏加工腌制肉 | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ |
| 冷冻蛋品 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 鲜蛋 | 4℃~7℃ | 4℃~7℃ | 4℃~7℃ | 4℃~7℃ |

表A.4 水产品环境要求

| 类型 | 储存温度 | 运输温度 |  | 销售柜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 冷冻水产品 | -2℃~2℃（15℃以下） | -2℃~2℃ | -2℃~2℃ | -2℃~2℃ |
| 冷冻水产加工品 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏水产加工品 | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ |
| 冷藏水产腌制品 | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ |
| 超低温冷冻水产品 | -50℃以下 | -40℃以下 | -30℃以下 | -30℃以下 |

表A.5 其它类产品环境要求

| 类型 | 储存温度 | 运输温度 |  | 销售柜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 冷冻调理食品 | -18℃以下 | -18℃以下 | -12℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏调理食品 | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ |
| 液态奶类 | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ |
| 冷藏烘焙食品 | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ |
| 巧克力 | 5℃~18℃ | 5℃~18℃ | 5℃~18℃ | 5℃~18℃ |
| 奶油 | -18℃以下 | -18℃以下 | -12℃以下 | -12℃以下 |
| 冰淇淋 | -25℃以下 | -25℃以下 | -23℃以下 | -18℃以下 |