湖南省市场监督管理局

湖南省住房和城乡建设厅

关于加强住宅小区电梯运行安全管理的意见

(征求意见稿)

各市州市场监督管理局、住房和城乡建设局：

为贯彻落实《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8号）、《湖南省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》（湘政办发〔2019〕14号）、《湖南省电梯安全监督管理办法》有关要求，进一步加强住宅小区电梯安全运行管理，深化文明乘梯理念，强化物业服务企业和电梯维保单位主体责任，降低电梯故障率，预防电梯事故，保障人民群众安全放心乘梯，现提出以下意见：

一、强化新装电梯的物业承接查验

新装电梯（包括新建住宅小区、既有住宅或老旧小区加装的电梯，下同）在投入使用前，建设单位（业主或其委托的施工单位）必须取得《特种设备使用标志》。未取得《特种设备使用标志》的，对新建住宅小区，物业服务企业不得承接物业管理服务；对加装电梯的既有住宅或老旧小区，物业服务企业不得增项承接该电梯管理服务或整体承接该住宅小区物业管理服务。物业服务企业在承接上述物业时，应查验电梯相关安全技术档案是否齐全、紧急报警装置及监控信号是否正常，对电梯查验中发现的问题要立即向有关部门反映；应在物业服务合同中约定或注明电梯整机和主要零部件的保修期限、电梯制造单位提供的备品备件明细、电梯技术指导和服务的相关内容（从电梯交付使用之日起算）；要完整查验、接收、保管相关电梯安全技术档案及电梯专用三角钥匙。承接后需变更电梯使用单位的，物业服务企业应依法到使用登记部门办理电梯变更登记手续。

二、推动“物联网+维保”和移动通信信号全覆盖

积极推广电梯物联网数据采集终端及监控、移动通信装置，实现电梯设备信息、运行信息、维保信息及故障报警、困人求助的远程监控。新装电梯应采购具有物联网功能和应用系统的电梯，或由建设单位组织在电梯内安装数据采集终端及监控、移动通信装置。对在用电梯，由物业服务企业或业主委员会（业主）组织安装数据采集终端及监控、移动通信装置，其中监控装置应覆盖电梯机房和上、下端站侯梯厅。安装、使用和维护等费用可从住宅小区的公共收益中开支，但必须单独列账；公共收益不足时，可按照一般使用的程序从维修资金中补充。物联网设备的运行维护由物业服务企业负责。

三、推进电梯维修保养和检验检测改革工作

根据电梯的安全状况和运行工况，在维保合同中要明确约定现场维保的项目、质量指标和服务周期，推进“按需维保”。按照“自我声明+信用管理”的要求，物业服务企业要将维保工作标准、质量承诺和维保情况向业主主动公开。对维保质量不符合相关安全技术规范的、维保合同到期时修改电梯主机密码等违法违规行为，物业服务企业应当及时报告市场监管、住房城乡建设部门，规范履行维保合同。在维保合同中应当列入电梯出现困人故障时合同双方的责任，以及维保企业抵达故障电梯现场的最长时间（不得超过安全技术规范的规定时限），确保应急处置责任划分清晰。严禁使用不符合质量安全标准的电梯零部件及其他耗材。按照《湖南省市场监督管理局关于印发〈湖南省改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作方案〉的通知》（湘市监特设〔2020〕203号）要求，试点区域内电梯检验只能由公益事业性检验机构承担，电梯检验、检测机构不得在同一设区的市同时承担电梯检验任务和电梯检测服务。

四、加强电梯维保质量管理

物业服务企业应委托管理规范、信誉良好、质量水平高且符合资质条件的维保单位开展维保工作，并在维保合同中详细约定电梯维保质量条款和违约责任。鼓励符合条件的物业服务企业申报电梯维修、检测资格，按照我省试点有关要求对本企业管理的电梯开展自行维保、自行检测，同时取得电梯制造单位授权后，可开展许可范围内的电梯修理工作。物业服务企业应当确定专门人员，对电梯维保过程进行全程监督，如实记录维保人员持证上岗情况及维保服务情况，对监督过程的真实性负责，对不按规定及合同约定进行维保的，应督促电梯维保单位整改；鼓励物业服务企业的跟踪监督人员持证上岗。发挥“党建+监督”作用，鼓励小区党组织、党员业主和物业使用人对电梯维保情况、跟踪监督情况进行监督，并将监督结果向全体业主和物业使用人通报。

五、完善电梯运行信息化管理

建立全省统一且数据连通共享的物业管理监管平台、特种设备综合管理平台，各市州应建立完善电梯应急救援平台。安装电梯物联网数据采集终端的电梯，由终端设备自动将电梯运行数据传送至前述三个平台。未安装电梯物联网数据采集终端的电梯，由维保单位将电梯运行的数据录入特种设备综合管理平台和电梯应急救援平台，由物业服务企业将电梯维保的跟踪监督情况录入物业管理监管平台。在我省开展检验、检测业务的电梯检验、检测机构，必须建立信息化检验检测管理系统，并对接湖南省特种设备综合管理平台。完善前述三个平台之间的数据共享机制，提升电梯运行监测信息化水平，不断健全电梯全生命周期安全追溯体系。

六、强化电梯安全监督管理

各市州、县市区住房城乡建设部门、市场监督管理部门应建立工作联动机制，共同加强住宅小区电梯安全监管工作，督促物业服务企业、电梯维保单位落实电梯使用管理和维护保养主体责任，完善电梯使用管理、维修保养、检验、检测等相关信息公示制度。建立物业服务企业、电梯维保单位的信用档案，完善信用约束机制，将检查情况和电梯使用管理、维修保养情况纳入物业服务企业、电梯维保单位的信用档案。指导业主、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业、街道、社区以及行业协会对电梯维保过程进行日常监督和对电梯维保单位实施信用评价。联合开展“双随机一公开”检查，对未经检验投入使用、超过检验检测有效期未进行检验继续使用、使用检验不合格电梯、恶意低价竞争行为、未按维保服务合同要求提供维保等行为给予通报，并依法依规进行处罚。对投诉频繁、故障率高、存在重大隐患的电梯，加大监督检查力度，检查结果向社会公开，并记入电梯维保单位、物业服务企业信用档案。物业服务企业应当加强电梯日常运行管理，禁止电动自行车乘电梯进入楼层、恶意阻挡电梯门关闭、使用乘客电梯运送影响电梯质量安全的物料等行为。发现电梯存在危及人身安全、房屋使用安全和公共安全的，应当委托电梯检验、检测等机构进行安全评估，或者由街道牵头，召集市场监管部门、住房和城乡建设部门、有关技术机构、社区（法律顾问）、物业服务企业、业主代表进行联合现场查勘，经确认的，应按应急使用程序申请使用物业专项维修资金；出现应急维修情形且未提出申请的，由街道办事处（乡镇人民政府）先行组织代修，再按程序提出申请。电梯维保单位、物业服务企业应当加强电梯安全管理人员培训，开展电梯应急救援演练，提升电梯安全管理水平。

七、推进电梯安全责任保险

电梯使用管理单位应按《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产责任保险工作的实施意见》（湘政办发〔2018〕62号）和《湖南省市场监督管理局关于推行特种设备安全责任保险的实施意见》（湘市监特设〔2019〕270号）要求购买电梯安全责任保险，物业服务合同中应当明确约定电梯安全责任保险等事项，在约定单独列账前提下，相应费用可从电梯轿厢广告等公共收益中支出。鼓励在购买电梯安全责任保险的基础上开展 “保险+服务”“电梯养老保险”等新模式试点，通过保险合同约定保障事项、服务内容和履行职责，探索建立电梯“用、管、修、保”新模式，由承保机构搭建平台，对电梯运行情况进行安全监控。“保险+服务”“电梯养老保险”保费按照受益者付费的原则，可从维修资金、小区公共收益或者物业服务费中列支。

八、加强电梯使用安全宣传引导

鼓励电梯轿厢内投放普及电梯安全知识的公益广告，引导电梯物联网数据采集终端内置音频广告，宣传文明乘梯、安全用梯及紧急情况应对相关常识。督促物业服务企业在电梯内外张贴“耐心等待专业救援”“扒门自救危及生命”等安全警示类公告、标语。物业服务企业应定期组织开展电梯安全知识培训宣讲、应急救援演练等活动，提升业主“安全乘梯”权利义务意识，支持维修资金用于电梯的维护更新改造，保障电梯的安全使用。

九、充分发挥相关行业协会的作用

相关行业协会应充分发挥会员单位和监管部门之间的桥梁纽带作用，严格行业自律，积极规范物业服务企业、电梯维保单位管理，开展电梯安全管理员专业培训活动，维护公平竞争环境，协助做好电梯安全管理有关工作。鼓励相关行业协会组织电梯厂家及维保单位、物业服务企业等单位共同发布电梯维保服务及电梯零部件成本核算调研报告，引导电梯维保服务质价相符。

未委托物业服务企业的住宅小区，参照本意见的要求实施电梯安全管理，电梯使用管理主体责任由业主、业主委员会或者业主共同协商确定委托的电梯使用管理单位承担。

湖南省市场监督管理局       湖南省住房和城乡建设厅

2021年8月 日

（公开属性：依申请公开）