湖南省地方标准

《电梯防雷装置检测规范》编制说明

一、工作简况

1 任务来源

- 为贯彻落实《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办法【2018】8号）及《湖南省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》（湘政办发【2019】14号）精神，从电梯防雷的角度加强电梯的安全工作。郴州市气象局提出制定湖南省地方标准《电梯防雷装置检测规范》，省市场监督管理局将本标准制定任务列入了2021年度湖南省地方标准制修订项目计划（第一批）。

2.起草单位

湖南省郴州市气象局、郴州市气象灾害防御技术中心（郴州市防雷中心）

3.主要起草人

本标准主要起草人为：王佩、宋楠、李志伟

4.主要工作过程

## （1）项目立项

- 目前，建设中的电梯有《电梯防雷技术》这一规范做指导，将防雷隐患降到最低。然而使用中的电梯，在日常的防雷装置检测与维护方面没有专门的规范指导。防雷检测对于电梯来说是至关重要的，缺乏防雷检测的电梯将存在巨大的安全隐患，一旦防雷装置年久失修或出现异常状况，将使得电梯在雷雨季节容易遭受雷灾，电梯发生雷灾事故轻则电梯部件损毁造成电梯停用，重则会引起电梯坠毁造成人员伤亡。本标准的编制，可以对电梯防雷装置检测工作进行规范化，可以指导电梯防雷检测工作，真正作到电梯防雷检测查无遗漏，消除潜在风险，确保电梯的人员安全、运行安全。

2021年湖南省质量技术监督局下发了“《湖南省市场监督管理局关于下达2021年地方标准制修订项目计划的通知》。正式下达《电梯防雷装置检测规范》编制项目，湖南省郴州市气象局为负责起草单位。

（2）征求意见稿

2021年7月16日，在郴州召开了“电梯防雷装置检测规范”的标准初稿评审研讨会，与会专家和领导提出了完善意见。主编单位根据会议研讨结果，于2021年7月19日完成了正式的征求意见稿。

二、编制原则和确定本标准主要内容的依据

## 1.编制原则

（1）规范性

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

（2）可行性

本标准根据电梯防雷装置检测内容方面的业务需求，充分借鉴参考相关国家标准和行业标准，对技术要求进行充分论证，注重标准的科学性。

（3）可操作性

本标准根据电梯的电气特征等，针对电梯防雷装置检测提出具体化的技术条款；根据检测周期、检测要求以及检测记录表明确检测的各项流程和要求；针对检测的主要问题提出判据方法，具有较好的操作性。

## 2.确定本标准主要内容的依据

本标准规定了电梯防雷装置检测的基本要求、检测项目、检测要求和方法等方面的内容。

本标准主要条款的依据如下：

1）第6.1条接闪器、引下线、接地装置检测依据为GB/T 21431-2015第5.2条、5.3条、5.4条。

2）第6.2条等电位连接装置检测依据为GB 50057-2010中表6.3条。

3）第6.3条雷击电磁脉冲屏蔽装置检测依据为GB 50057-2010中表6.3条。

4）第6.4条电涌保护器（SPD）检测依据为GB/T 21431-2015第5.8条。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

1.验证分析

无。

2.预期效果

本标准的发布实施将有助于贯彻落实《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办法【2018】8号）及《湖南省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》（湘政办发【2019】14号）精神。本标准的编制，可以对电梯防雷装置检测工作进行规范化，可以指导电梯防雷检测工作，真正作到电梯防雷检测查无遗漏，消除潜在风险，确保电梯的人员安全、运行安全。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

未采用国际标准。

# 五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

本标准与现行法律、法规无冲突和国家标准无冲突。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

# 七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性标准。

# 八、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

## 无。

# 九、废止现行有关标准的建议

## 无。

# 十、其他应予说明的事项

## 无

## 标准编制组

## 2021.07.19