湖南省地方标准

《煤炭智能化验系统检测方法》

编 制 说 明

2022年1月5日

一、标准制定背景

1、任务来源

标准名称：煤炭智能化验系统检测方法

标准立项文件：湘市监标函【2021】33号《湖南省市场监督管理局关于下达2021年第一批地方标准制修订项目计划的通知》

起草单位：湖南省计量检测研究院

协作起草单位：湖南三德科技股份有限公司、长沙远光瑞翔科技有限公司、长沙友欣仪器制造有限公司、中电华创电力技术研究有限公司

主要起草人：陈超、何帅、杨勇、徐勇、刘真、陆超、罗建明、肖珍芳、陈岳飞、谭中柱、何昌盛、杨海生、陈云飞、刘觉、王思思、王理、殷世波、胡雅忠、兰双、朱才溢

2、目的及意义

煤炭智能化验系统是应用在电力、煤炭行业领域用于测定煤样热值、全硫、水分、灰分、挥发分、碳氢氮元素含量的设备，整个化验过程中无人干预、无人值守。其主要由样瓶处理单元、称量单元、机器人单元、氧弹单元、化验仪器单元及其它控制系统组成。目前煤炭智能化验系统是我国煤炭燃料管理过程中技术先进的解决方案，符合我国工业自动化建设的要求。我省作为煤质仪器的主要生产地，约占全国市场的80%，拥有湖南三德科技股份有限公司、长沙开元仪器有限公司、长沙远光瑞翔科技有限公司等上市企业。因此长沙在煤炭分析仪器研发设计、生产制造方面技术基础较好，在煤炭燃料智能化建设方面走在了全国前列。煤炭智能化验系统作为燃料智能化建设的最后一个环节，也是最关键的一环，其测试数据为煤炭交易价格、燃料管理方案制定提供了主要参考，故需要通过参考相关标准进行溯源来保证其量值准确和可靠。

但针对煤炭智能化验系统目前我国并无相应的检测标准，只是对系统中的部分单体测试设备有方法标准，无法对系统性能作统一检测。自近几年煤炭智能化验系统面向市场，就有多家生产及使用单位多次对其溯源方法提出需求，以期更好的合理评估仪器性能。为此，我院拟起草《煤炭智能化验系统检测方法》地方标准，该标准的制定有助于提高我省煤炭智能化验系统产品质量，规范行业发展，提升产品竞争力。

二、标准编制原则和依据

1．本标准在制定中应遵循以下基本原则

- a）本标准编写格式应符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等标准的规定;

- b）本标准要与已颁布实施的相关标准进行衔接；

c）本标准内容紧扣煤炭智能化验系统技术要求与检测方法， 坚持先进性与实用性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务地方产业的发展。

2. 本标准编写的依据

本标准严格按照《GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。本标准的相关技术指标参考的标准主要有《GB/T 212-2008 煤的工业分析方法》、《GB/T 213-2008 煤的发热量测定方法》、《GB/T 214-2007 煤中全硫的测定方法》、《GB/T 30732-2014 煤的工业分析方法 仪器法》、《GB/T 30733-2014 煤中碳氢氮的测定 仪器法》、《GB/T 30991-2014 智能氧弹式热量计通用技术条件》、《GB/T 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则》等。

三、标准制定过程

第一阶段：前期准备

2021年3月至4月，由湖南省计量检测研究院发起，联合湖南三德科技股份有限公司、长沙远光瑞翔科技股份有限公司、长沙友欣仪器制造有限公司，中电华创电力技术研究有限公司成立了标准编制工作组，深入煤炭智能化验系统生产企业、使用单位、科研院所等开始标准编制调研工作。

第二阶段：编制讨论稿

1、确定标准编制纲要及分工进度安排

2021年5月，在充分调研的基础上，召开标准编制工作会议，按照标准化工作导则的要求，确定标准编制纲要，包括范围、规范性引用文件、术语与定义、概述、检测条件、检测方法7个章节，并拟定工作计划及进度。

2、编制讨论稿第一稿

2021年6月至9月，根据第一次会议提出的标准起草的总体要求及编制纲要，标准起草小组在参考国内外相关标准的基础上，对我省湖南三德科技股份有限公司、长沙开元仪器有限公司生产的不同型号煤炭智能化验系统进行了多项检测，对检测数据进行汇总梳理后编写标准谈论稿第一稿。

2、编制讨论稿终稿

2021年10月至11月，标准编写组对讨论稿第一稿的格式、章节、内容等进行逐条逐句逐字讨论，对标准的技术要求、检测方法、参考和引用的标准进行修改，编制了标准初稿，经过编制组内部会议多次讨论修改形成了标准讨论稿终稿。

第三阶段： 编制征求意见稿

2021年12月，标准讨论稿终稿形成后，标准发起单位湖南省计量检测研究院将该稿件以邮件、快递等形式分发至煤炭智能化验系统的生产单位、使用单位及科研院所征求意见。根据意见反馈情况，标准起草小组进行了进一步讨论，修改形成标准征求意见稿。

四、标准主要内容

1、范围

本标准适用于测定煤样热值、全硫、水分、灰分、挥发分、碳氢氮元素含量的煤炭智能化验系统性能检测。

2、规范性引用文件

- 根据本标准涉及的检测内容，如关键模块性能检测、系统功能检测、准确度试验、精密度试验等，我们以《煤的工业分析方法》、《煤的发热量测定方法》、《煤中全硫的测定方法》、《煤的工业分析方法 仪器法》、《煤中碳氢氮的测定 仪器法》、《智能氧弹式热量计通用技术条件》、《煤和焦炭试验可替代方法确认准则》为相关依据，作为引用文件。

3、术语和定义

根据GB/T1.1-2020标准化文件的结构和起草规则的要求，在不同的语境中理解不一致，或者尚无定义或需要改写的已有定义的术语，均应通过定义有关概念予以明确。故我们以《GB/T3715-2017 煤质及煤分析有关术语》为基础，定义本标准术语。

4、概述

本条款对市场上常见的煤炭智能化验系统进行概述，具体组成包括但不仅限于概述中提到的部分。

5、检测条件

本条款规定了环境条件、电源条件、检测使用设备，对量热仪模块检测时温度要求做出了明确规定。

6、检测方法

本条款是标准中的关键部分，主要检测项目包括关键模块性能检测、系统功能检测、准确度试验、精密度试验。其中关键模块性能检测、系统功能检测我们与生产及使用单位多次讨论后，本着实用性及可操作性的原则，按照技术要求开展检测；准确度和精密度试验主要是参考《GB/T 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则》的要求进行。

五、国内外现行相关法律、法规和标准情况

### 本标准与现行法律、法规、政策及相关标准无冲突。

六、标准重大意见分歧及处理结果

### 本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

七、实施地方标准要求和措施建议

### 建议作为推荐性地方标准发布，建议发布之日三个月后正式实施。标准发布后，由标准主管部门及时组织宣贯，确保标准的顺利实施。

### 标准编制工作小组

### 2022年1月