《低压智能配电箱通用技术要求》

地方标准编制说明

（征求意见稿）

# 项目背景

# 1.1 项目来源

根据《湖南省市场监督管理局关于下达2021年地方标准制修订项目计划的通知》（湘市监标函〔2021〕33号）的要求，本标准由威胜信息技术股份有限公司提出，湖南省仪器仪表标准化技术委员会归口，由威胜信息技术股份有限公司、湖南省建筑设计院等公司共同完成。

# 1.2 项目背景

随着通信技术、控制技术的发展，对传统低压配电箱进线智能化改造、加入更多的保护、监测、控制功能已具备技术基础，智能配电箱从技术上具备了可行性，同时对于电气安全防护的需求也将引发人们对于这一智能产品的需求，目前市场上也出现了类似产品，但还未产生相应标准。

低压智能配电箱在继承传统配电箱功能的基础上，增加以电气安全、电气火灾隐患监测为主，辅以户内电力用能监测管理、智能远程遥控等的智能功能，为居民家庭提供安全、可靠、高效、便捷的用电安全产品。同时智能配电箱不仅是一个配电箱产品，还辅以云平台系统和客户端APP，形成整体解决方案，使用户可以随时随地监控户内的用电情况，当有安全隐患或故障时，通过系统向用户的移动互联网终端推送报警信息，提醒用户及时处理和排除安全隐患，提升用电安全性。

修订本标准的目的在于结合国内外最新产品技术和用户需求,规范低压智能配电箱的技术规范和安全要求，并提出相应的试验方法，为制造商和使用此类总股本智能配电箱的用户提供一个产品规范，体现产品订货技术规范的大部分要求。

# 标准编制原则

坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务地方产业的发展。

采用分散与集中讨论的形式，充分了解了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

本标准规定了在50Hz电力网络中的智能配电箱的基本要求、功能要求、装配和布线、性能要求、设计验证、例行检验，还应规定智能配电箱的试验方法和检验规则，以适用于智能配电箱产品的设计、生产、检验和交付。

制定本标准的目的在于结合国内最新产品技术和用户需求，规范该产品的技术要求等，并提出相应的试验方法。

# 标准编制依据

修订本标准时，在标准的结构和编写规则方面遵从GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。

产品性能要求方面主要参照了GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则（IEC 61439-1:2011,IDT)。

产品检测方面主要参照了GB 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作配电板（DBO）（IEC 61439-3:2012,IDT)。

# 工作过程

4.1 成立标准编制组（2021年4月）

2021年4月，成立标准起草工作组，拟定工作计划，开始标准编制调研工作。

4.2 资料收集及调研阶段 （2021年5月～7月）

2021年5-7月，在充分调研的基础上，召开编制工作会议，按照标准化工作导则的要求，确定标准编制纲要，对低压智能配电箱通用技术要求的功能定义、基本要求、功能要求、性能要求做出规定，形成标准草稿。

4.3 编制标准初稿和讨论稿（2021年8月～10月）

2021年8-10月，标准编写组对标准草稿的格式、章节、内容等进行认真讨论，并对标准的技术要求、试验方法、参考和引用的标准进行修改，编制了标准初稿，经过编制组内部会议多次讨论修改形成了标准讨论稿。

4.4 编制征求意见稿（2021年11月～2022年1月）

由湖南省仪器仪表标准化技术委员会组织进行内部讨论，对标准中的各项指标进行充分的意见沟通，标准编制人员根据意见建议修改后形成标准征求意见稿。

# 标准主要内容

标准共包括9个章节：

1 范围

本部分定义了由一般人员操作的智能配电箱的术语和定义、使用条件、具体要求、试验方法。

本部分适用于所有智能配电箱，无论其是一次性设计、制造和验证的，还是完全标准化制造的。

智能配电箱可在初始制造商工厂以外组装。

本部分不适用于符合各自相关产品标准的单独器件和整装元件，例如断路器、刀熔开关、电子设备等。

2 规范性引用文件

列出了本标准所引用的8个标准。

3 术语和定义

对智能配电箱进行了通用和功能定义。

4基本要求

对符合和缩略语、接口特性、信息、使用条件、结构要求给出具体的满足要求。

5功能要求

对遥讯方式、遥讯功能、遥测功能、遥控功能、遥信功能、实时控制功能、系统配置功能、保护功能进行了规定和做出了要求。

6 装配和布线

明确了装配要点、总结器件的布置、布线规范的要求。

7 性能要求

明确了性能要求需符合GB 7251.1-2013的第9章适用。

8 设计验证

明确了设计验证需符合GB 7251.3-2017的第10章适用。

9 例行检验

明确了例行检验需符合GB 7251.3-2017的第11章适用。