《电能表用元器件详细规范 固定铝电解电容器》

地方标准编制说明

（征求意见稿）

# 项目背景

# 1.1 项目来源

根据《湖南省市场监督管理局关于下达2021年地方标准制修订项目计划的通知》（湘市监标函〔2021〕33号）的要求，本标准由湖南艾华集团股份有限公司提出，湖南省仪器仪表标准化技术委员会归口，由南通江海电容器股份有限公司、威胜集团有限公司、中南大学、湖南省电子信息产业研究院等共同完成。

# 1.2 项目背景

随着我国智能电网的不断推进，对电能表等相关电能计量设备的要求越来越高，同时对电能表用元器件的要求也逐步提高。因此，为了满足智能电表的特殊要求，就对电解电容提出了工作电压范围广、高低温性能优良、抗浪涌电压能力强、长寿命、高可靠性等要求。目前,电能表用电解电容器是根据国家电网公司企业标准：Q/GDW 11179.1-2014《电能表用元器件技术规范 第1部分：电解电容器》进行检验认证，此标准是电能表用电解电容器总体规范，需结合各电容器制造厂家提供产品说明书中给出的电容器的纹波电流、等效串联电阻、损耗角正切值才能进行检验。目前尚无电能表用固定铝电解电容器现行有效的详细规范。

# 标准编制原则

坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务地方产业的发展。

采用分散与集中讨论的形式，充分了解国内外生产厂家的质量指标，并根据电能表用铝电解电容器产品性能和用户对制定标准的意见和要求，根据反馈的意见，拟定了工作方案，研究了新的需求形势下，不同管理要求、不同应用条件、不同地域与环境对电能表用铝电解电容器的使用要求，充分体现研究成果的实用性、先进性。

认真研究现行有效的IEC标准、国家标准及电能表用电解电容器行业标准，体现电能表用铝电解电容器的特性和功能扩展的最新技术发展要求。

充分进行试验验证工作及试验数据的积累，主要试验工作有：电容器安装方法、外形尺寸检测、参数特性、高低温特性、耐焊接热、振动、气候顺序、稳态温热、耐久性、浪涌电压、高温贮存、低温贮存等。

# 标准编制依据

本标准根据电能表用铝电解电容器技术发展水平、质量控制要求为依据，以科学性、合理性和易操作性为原则。本标准的起草根据《中华人民共和国标准化法》及有关法规、规章，按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中的原则进行编写。本标准是参考GB/T 5994―2003《电子设备用固定电容器 第4-1部分：空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平E》起草的空白详细规范。符合GB/T  2693―2001《电子设备用固定电容器  第1部分：总规范》的要求。

本标准的制定过程主要依据和参考如下：

GB/T 2693—2001 电子设备用固定电容器 第1部分：总规范

GB/T 5993—2003 电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器

GB/T 2423.28—2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊

GB/T 2423.30—2013 环境试验 第2部分：试验方法 试验Xa和导则：在清洗剂中浸渍

GB/T 2423.32—2005电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ta：润湿称量法可焊性

GB/T 17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

QGDW 11179.1—2014 电能表用元器件技术规范  第1部分：电解电容器

IEC 410 计数检查抽样方案和程序

# 工作过程

4.1 成立标准编制组（2021年4月）

2021年4月，成立标准起草工作组，拟定工作计划，开始标准编制调研工作。

4.2 资料收集及调研阶段 （2021年5月～7月）

2021年5-7月，在充分调研的基础上，召开编制工作会议，按照标准化工作导则的要求，确定标准编制纲要，对电能表用元器件详细规范 固定铝电解电容器的一般数据、检验程序、包装、运输和存贮做出规定，形成标准草稿。

4.3 编制标准初稿和讨论稿（2021年8月～10月）

2021年8-10月，标准编写组对标准草稿的格式、章节、内容等进行认真讨论，并对标准的检验程序、包装、运输和存贮以及引用的标准进行修改，编制了标准初稿，经过编制组内部会议多次讨论修改形成了标准讨论稿。

4.4 编制征求意见稿（2021年11月～2022年1月）

由湖南省仪器仪表标准化技术委员会组织进行内部讨论，对标准中的各项指标进行充分的意见沟通，标准编制人员根据意见建议修改后形成标准征求意见稿。

# 标准主要内容

本标准按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中的原则进行编写。标准主要内容如下：

- 范围

- 规范性引用文件

- 一般数据

  - 安装方法

  - 外形尺寸

  - 额定值和特性

  - 标志

  - 定货资料

  - 放行批证明记录

  - 附加内容

  - 对总规范和（或）分规范规定的严酷度和要求的增补和提高

- 检验程序

  - 出厂检验

  - 全性能试验与抽样试验

- 包装、运输和存贮

  - 包装

  - 运输

  - 存贮