《规模养殖场液体粪污污染防治与肥料化利用

技术规范》编制说明

- 任务来源

《规模养殖场液体粪污污染防治与肥料化利用技术规范》由湖南省农业农村厅提出，省市场监督管理局2022年下达，湖南省畜牧兽医研究所牵头组织标准制定工作，归口湖南省农业农村厅。

二、编制目的与意义

我省每年畜禽粪污产生量达1亿吨，其中COD 排放量达到 62.15万吨，氨氮、总氮和总磷的排放量分别为0.73万吨，3.84万吨、0.89万吨。畜禽养殖粪污经过处理后肥料化利用是规模养殖场最经济有效的污染防治途径，2021年课题组编制的《规模养殖场固体粪污污染防治与肥料化利用技术规范》已颁布实施，畜禽养殖生产中，还存在液体粪污产生量大、贮存和运输难度大，还田利用不当更容易造成环境污染的现实，编制《规模养殖场液体粪污污染防治与肥料化利用技术规范》非常必要。通过对液体粪污收集、贮存、运输及施用进行规范，无害化处理后科学还田利用，对推进种养结合，实现农牧循环发展和环境保护等都具有重要意义。

三、编制原则

1、合规的原则

制定本标准遵循国家有关法律、法规的要求，符合国家、省政府有关农业和标准化方面的政策规定。

2、安全的原则

制定本标准遵循确保质量安全的原则，标准中畜禽液体粪污使用严格按照减量化、无害化、资源化等相关要求确定。

3、科学的原则

制定本标准遵循生态、环保、科学的原则，以科学实验和调查研究为基础，力求数据准确，内容要求科学可靠

4、可操作的原则

本标准所确定的术语和定义、各项要求应符合我省农业生产的特点特色，以标准的可操作性、实用性为出发点，突出污染防治技术（肥料化利用）的科学性和参考性。

四、编制过程

1、成立编制组

2022年1月至2月，根据标准编制任务要求，成立了标准编制小组，制定了工作计划，起草人员由谢菊兰、邱美珍、周桑杨、张星、冯小花等组成。完成了项目相关国内外资料的查阅、收集和整理等工作，总结我省规模养殖场畜禽液体粪污污染防治技术模式，确定编制《规模养殖场液体粪污污染防治与肥料化利用技术规范》。

2、开展试验和调研

（1）调研了省内500多家规模养殖场畜禽粪污处理与资源化利用技术及方法，收集整理获得液体粪污处理方式、处理时间等相关技术参数的基础数据。

（2）在猪场、牛场、鸡场的三级沉淀池、沼液池、氧化塘取不同发酵时间的液体粪污采样，进行氮、磷、pH值、大肠杆菌群数、蛔虫卵死亡率等检测，得到液体粪污发酵技术工艺参数。

（3）在猪场、牛场、鸡场开展技术参数验证试验，进一步确定液粪发酵时间、贮存时间等无害化关键工艺参数。

3、完成标准的征求意见稿

2022年7-8月，根据试验观测结果整理相关技术参数，修正后形成了《规模养殖场液体粪污污染防治与肥料化利用技术规范》初稿。广泛征求了我省规模养殖场、相关管理部门、湖南省生态环境保护厅等单位的专家、技术人员意见后，完成了《规模养殖场液体粪污污染防治与肥料化利用技术规范》征求意见稿。

4、征求意见

2022年9月，将征求意见稿呈送10名省内外专家及技术人员，收到意见26条，经分析采纳15条，无意见的回复9条。

5、编制标准送审稿

2022年10月，编制组再次组织10多位专家将收集到的反馈意见，经过分析、整理，对标准的内容进行了逐项修改和完善，形成了标准送审稿。并在湖南省市场监督管理局官网上公示，向社会公开征求意见。

五、制定标准依据

编制该标准依据的主要规范性文件：

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 25246  畜禽粪便还田技术规范

GB/T 26624  畜禽养殖污水贮存设施设计要求

GB/T 36195  畜禽粪便无害化处理技术规范

HJ 497  畜禽养殖业污染治理工程技术规范

NY/T 682  畜禽场场区设计技术规范

NY/T 1168 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 2596 沼肥

NY/T 2374 沼气工程沼液沼渣后处理技术规范

六、标准主要内容说明

1、标准的适用范围

本标准适用于规模养殖场，规模小于本标准规定的养殖场，其液体粪污污染防治与肥料化利用技术可参照本规范执行。

2、本标准分为八部分: 范围；规范性引用文件；术语和定义；场区建设；液体粪污产生量及控制；液体粪污收集、贮存、运输；液体粪污处理技术；无害化处理要求；液体粪肥还田利用。

3、术语和定义

本标准对规模养殖场、液体粪污、厌氧发酵、贮存发酵等术语进行了定义。“规模养殖场”根据NY/T 1168和生产实际情况定义，我省主要畜禽规模养殖量依据为《湖南省规模养殖污染防治条例》。“液粪污”的规定是畜禽生产过程中产生的尿液、粪污经干湿分离产生的粪液、畜禽舍冲洗用水、滴漏的饮水及降温用水等液态物质。“厌氧发酵、贮存发酵”是参考NY/T 2596的定义，并根据生产实际情况进行修改所得。

4、公式

本标准规定了液体粪污产生量估算公式和贮存设施容积公式。“产生量估算公式”中饲养周期和排泄系数根据实际情况列出我省主要畜禽（猪、牛、羊、鸡、鸭）的数值，其它未列出畜禽参照GB18596的规定折算成猪当量。“贮存设施容积公式”是根据猪场贮存设施容积设计，其它畜禽参照GB 18596的规定折算成猪当量。

5、技术参数

（1）采用贮存发酵，受贮存设施和环境条件等限制，技术参数需进一步优化和验证。通过调研省内500多家养殖场贮存设施和发酵时间，获得不同环境条件下贮粪池、沉淀池（多级）、化粪池等设施的发酵时间，最终确定发酵时间见表1。

表1  液体粪污贮存发酵时间

| 贮存设施 | 环境条件/季 | 发酵时间/d |
| --- | --- | --- |
| 化粪池 | 夏秋 | ≥30 |
|  | 春冬 | ≥45 |
| 贮粪池 | 夏秋 | ≥60 |
|  | 春冬 | ≥90 |
| 沉淀池（多级） | 夏秋 | ≥35 |
|  | 春冬 | ≥50 |

（2）采用厌氧发酵，经厌氧反应器发酵后进入沼气池发酵期不少于30天。

（3）自然条件下，氧化塘处理时间不少于6个月。

（4）养殖场贮存池的贮存量不小于养殖场30d 的液体粪污产生总量。

6、本标准技术要求突出准确和科学实用。内容符合国家相关政策、法律法规及标准要求。

7、本标准根据编制单位研究成果及湖南省规模养殖场具体情况制订。

七、标准结构框架

本标准文本包括的主要章节内容如下：

前  言

1　范围

2　规范性引用文件

3　术语和定义

4  场地建设

5  液体粪污产生量与控制

6  液体粪污收集、贮存、运输

7  液体粪污处理技术

8  无害化处理要求

9  液体粪肥还田利用

八、与其他标准的关系

目前，我国及其他外省地区有相类似的畜禽液体粪污污染防治技术相关标准，但多用于粪污污染防控和治理，切合我省实际情况的畜禽液体粪污肥料化利用等方面的相关技术标准缺乏，出台畜禽液体粪污肥料化利用技术标准，从液体粪污收集、贮存、运输、无害化处理和还田利用等方面规范引导很有必要。

本标准在编制过程中，尽量直接引用或修改引用相关国家标准、行业标准主要技术内容，确保与相关国家标准、行业标准相协调、相衔接。

九、标准预计产生的经济、社会效益

1、经济效益

按标准制订完善推广后可平均提高畜禽粪污资源化利用率6%，在示范推广基地（企业），每年可有效处理液体粪污14600余吨，基地企业和种植户肥料化利用畜禽液体粪肥，可增加产值730多万元，实现年新增纯收入70多万元。

2、社会生态效益

实施的养殖场和养殖小区采取全过程治理方式处理液体粪污，收贮运全程污染可控，液体粪污得到有效的肥料化利用，能不断提升养殖业液体粪污资源化、无害化、减量化综合利用水平。该标准发布推广实施后，将有效改善养殖场生态环境，极大提升农村人居环境，有力推动美丽乡村建设。