湖南省地方标准

《城镇污泥干化碳化处理一体化装备

通用技术要求》（征求意见稿）编制说明

仁天环保科技有限责任公司

2023年10月

湖南省地方标准

《城镇污泥干化碳化处理一体化装备通用技术要求》

（征求意见稿）编制说明

- 一、项目背景

实现污泥无害化、稳定化，推进资源化利用，是深入打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同增效，建设美丽中国的重要举措。党的十八大以来，我国城镇生活污水收集处理取得显著成效，污泥无害化处理能力显著增强，但仍然存在“重水轻泥”现象，污泥处理设施建设总体落后，无害化处理和资源化利用水平不高。据数据显示，目前我国每天处理污水总量大约2亿吨，每天产生湿污泥量约20万吨，每年约3000万吨污泥没有得到妥善处理，给持续改善生态环境造成了较大压力。

污泥处置的方法多种多样，主要分为抛弃型和资源型两大类。抛弃型主要有填埋和投弃等；资源型主要有土地利用、焚烧和综合利用等。2022年9月28日，国家发改委、住房和城乡建设部和生态环境部联合发布的《关于印发污泥无害化处理和资源化利用实施方案的通知》（发改环资〔2022〕1453号）提出，要规范污泥处理方式，鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥；要有序推进污泥焚烧处理，鼓励采用干化和焚烧联用，通过优化设计，采用高效节能设备和余热利用等技术手段，提高热能利用率。2023年7月25日，国家发改委、生态环境部、住房和城乡建设部联合发布的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》（发改环资〔2023〕1046号）中明确，要推进污水处理减污降碳协同增效，建设污水处理绿色低碳标杆厂。统筹推进污泥处理设施建设，加快压减污泥填埋规模，提升污泥无害化处理和资源化利用水平。

目前由于市政环境行业“重水轻泥”的现状还未根本性改变，污泥处置效果也未达到国家政策要求，我国污水处理厂所产生的污泥有80%以上没有得到妥善处理。随着污泥产量逐步加大，催生了我国污泥处理领域的快速发展，污泥处置设备需求也相应急速增长。污泥处置装备制造业是污泥处理产业的核心组成部分，是生态环境保护的关键产业支撑。为规范引领城镇污泥装备技术发展，促进行业进步，制定《城镇污泥干化碳化处理一体化装备通用技术要求》省级地方标准成为必然，也尤为迫切。

二、工作概况

（一）任务来源

2023年3月湖南省市场监督管理局下发《关于下达2023年度第1批地方标准制修订项目计划的通知》（湘市监标函〔2023〕25号），同意将《城镇污泥干化碳化处理一体化装备通用技术要求》地方标准项目列入2023年度湖南省第1批地方标准制修订项目立项计划。

本标准为首次制订，由湖南省工业和信息化厅归口，项目起草单位为仁天环保科技有限责任公司、中南大学、湖南农业大学和长沙创智低碳科技有限公司，项目完成时限为12个月。

（二）主要工作过程

1、成立标准编制组。2023年2月，《城镇污泥干化碳化处理一体化装备通用技术要求》地方标准项目申请获批前，仁天环保科技有限责任公司联合中南大学、湖南农业大学、长沙创智低碳科技有限公司召开标准制订启动会议，成立标准编制小组，制定工作方案和编制计划，确定了标准制订的方法与思路，明确了各阶段的任务与目标。

2、积极开展调研学习。查阅了大量污泥干化碳化处理一体化装备通用技术要求相关的国家标准和行业规范，认真收集国家、兄弟省市制定的城镇污泥干化碳化处理装备通用技术要求相关标准；通过企业调研、实验数据论证，全面收集整理我省现有污泥干化碳化处理装备生产与应用企业的相关资料和文献，梳理总结相关成果，研究确定标准编制的总体框架和基本思路。

3、编制标准初稿。在前期调研的基础上，按照计划安排，2023年4月，编制组起草《城镇污泥干化碳化处理一体化装备通用技术要求》标准初稿。

4、多方多批次研究讨论。标准初稿完成后，编制组内部多次进行了讨论，同时邀请相关科研院所、高校和同行企业的专家教授，先后6次对标准初稿内容进行了深入、详细探讨，提出了合理的修改完善意见，标准编制组在此基础上对标准初稿进行了认真修改，于9月底形成了标准征求意见稿。

三、标准编制原则

（一）科学性与可操作性相结合原则

标准的形成充分考虑了各地污泥干化碳化处理设备的现状及发展情况,在此基础上对国内已发布的相关标准、规范、规程进行整理、归纳和分类，以确保标准指标选取的科学性和可操作性。

（二）可实施性与前瞻性相结合原则

标准所确定内容基本符合我省各地建设、使用污泥干化碳化处理设备的实际，按照相关指标进行调整、完善后即可投入使用，确保标准可实施应用、可落地；同时标准具有一定的预见性和超前性，能够为城镇污泥处理设备未来的发展方向发挥指导作用。

（三）开放性和协商一致原则

标准制定过程中充分听取各相关部门的意见，力争协商一致、公开透明。

四、标准编制

（一）编制依据

1、按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写标准内容。

2、本文件各项指标和工艺流程是我省从事污泥干化碳化处理设备研究及生产的科技人员、企业技术人员长期实践经验和研究成果中总结出来的先进适用性技术，并借鉴利用了国家、行业、地方层面上成熟的技术。

（二）主要内容

本标准共分为9个章节，主要内容如下：

1、范围。本标准规定了城镇污泥干化碳化处理一体化装备的术语和定义、装备命名规则、装备使用环境等参数、技术要求、试验方法、检验及标志、包装、运输和贮存。同时明确，本标准适用于干化碳化处理含水率不大于85%的城镇污水处理厂污泥的一体化装备。

2、规范性引用文件。列举了本标准引用的34个国家级、行业性等标准文件。

3、术语和定义。对城镇污泥干化碳化处理一体化装备、干化单元、碳化单元的术语进行了定义。

4、装备命名规则。明确了装备型号规格命名的方法。

5、装备使用环境等参数。列出了装备基本参数、工作环境等参数。

6.技术要求。依据GB/T 20001.10编写要求，列出了装备的一般要求、材料要求、安装场地要求、安全要求、碳化泥的基本控制指标要求，以及装备各功能单元的技术要求。

7.试验方法。明确了城镇污泥干化碳化处理一体化装备的材料检查、外观检查、 尺寸误差检查、 焊接件检测、 涂覆涂层检测、系统管路密封性试验、电控单元检测、单元单机/联机空载试验、负载试验、安全试验等试验方法。

8、检验。详细介绍了各指标的检验方法。

9、标志、包装、运输和贮存。明确了城镇污泥干化碳化处理一体化装备的标志、包装、运输和贮存的内容和要求。

五、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准完全符合现行法律法规和强制性标准，不存在任何与现行法律法规和强制性标准相违背之处。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大的分歧意见。

七、作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议

- 本标准经批准发布后，建议尽快推广。相关单位在开展城镇污泥干化处理设备研究或选型、应用等相关实践工作时，可参照本标准的要求进行。

标准编制组

2023年10月10日