- 附件1

- 检验检测机构资质认定获证机构监督检查

- 工作指引

- 为规范检验检测机构资质认定获证机构（以下简称获证机构）监督检查工作，提升获证机构监督检查效能，制定本指引。

一、检查依据

- 《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）、《检验检测机构监督管理办法》（总局令第39号）。

二、检查内容

检查检验检测机构获证后其基本条件和技术能力是否持续保持，以及检验检测行为是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》的有关规定。具体检查内容按照省市场监管局当年度制定的《检验检测机构资质认定监督检查表》中规定的内容逐项进行。

三、检查程序

（一）启动检查计划

省市场监管局每年根据实际情况，3月份制定全省市场监管系统检验检测机构“双随机、一公开”监督检查工作方案，各地市场监管部门应在上级工作方案的基础上制订定本地检查方案或计划。各地市场监管部门可按分类监管形式，随机抽取辖区内获证机构名单，制定随机监督检查计划，并将随机抽取获证机构名单及监督检查计划逐级上报上级部门备案以避免重复抽查。上级部门必要时可以对下级部门组织的现场监督检查进行监督。

（二）检查准备

检查组由2名以上行政监管人员组成，必要时可以委派技术专家参与检查，提供技术支撑；如检查活动需联合行业主管部门的，应联合行业主管部门委派的检查人员实施检查。各地市场监管部门派出的检查组应根据实际情况提前做好检查前的沟通工作，并准备好执法现场拍照、录像等相关取证工具及文书材料。具体包括：

1．《    市场监督管理局检验检测机构监督检查通知书》；

2．《检验检测机构资质认定监督检查表》；

3．《检验检测机构资质认定监督检查问题确认表》；

4．《      市场监督管理局监督检查责令整改通知书》；

5．《      市场监督管理局监督检查案件移送函》；

6．《      市场监督管理局案件交办通知书》；

7．其他相关文件、法律法规、规章及技术规范和相关标准等；

8．摄影、拍照器材。

（三）检查通知

现场检查的时间原则上为工作日，检查组通知被检查机构的时间，原则上不能早于24小时，特殊情况除外。

（四）现场检查

现场检查按以下程序及要求进行，由行政监管人员组织实施并负责现场拍照或录像。

行政检查工作流程、记录形式及要求如下表：

| 检查环节 | 记录形式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 进入现场 | 拍照或录像记录 | 对机构所属办公地址的大门、门牌、周边环境，检查组人员进行拍照记录（记录检查时间、机构、地址及检查人员）。 |
| 检查开始 | 文书、录像记录 | 见面会时，行政监管人员向机构负责人或机构相关人员出示有效工作证件，介绍检查组组成人员，并宣读《湖南省市场监管系统行政检查通知书》，告知机构检查的依据、目的及要求。 |
| 现场检查 | 文字记录、 拍照或录像记录 | 检查机构及人员的管理规范。核查并记录机构证照、资质认定证书及附件（必要时）、体系文件和机构人员花名册、劳动关系以及关键人员相关证件等；对机构主要负责人、授权签字人及机构关键人员体貌特征进行拍照或录像记录（也可在现场见面会时进行记录）。 |
|  |  | 检查仪器设备的法定条件及环境符合性。检查机构检测仪器设备产权或使用权归属、检定或校准、标签、标识管理情况及环境是否符合规定；对机构关键检测仪器设备及环境进行拍照或录像记录。 |
|  |  | 检查机构样品、标准物质等管理情况，抽查原始记录与样品、标准物质等使用情况。 |
|  |  | 检查机构检测报告的档案管理。检查组随机抽查机构已出具的检验检测报告，并记录检验检测报告和原始记录等是否具有一致性的情况。 |
| 检查核实 | 文书记录、 拍照或音像记录 | 1．制作现场检查记录。询问机构业务、人员情况，样品、设备仪器、标准物质管理及使用情况，质量体系及档案管理情况等。 2．为固化相关证据，检查人员可以要求机构提供可复印资料并加盖所属机构的公章，签字予以确认。 |
| 检查结果反馈 | 文书记录、 拍照或音像记录 | 检查组向机构反馈检查情况，并提供《检验检测机构资质认定监督检查问题确认表》予以机构确认。 |
| 文书送达、签收 | 文字、录像或拍照 | 检查笔录等文书由机构现场负责人签名确认，向机构送达相关文书。 |
| 机构整改监督环节 | - | 检查组发现机构存在需要整改的行为，应将整改报告移交属地监管部门，属地监管部门应督促机构整改并对整改情况核实。 |

注：音像记录时，行政监管人员应当对现场检查活动的时间、地点、检查人员、检查行为和音像记录的摄录重点等信息进行语音说明并告知当事人及其他现场有关人员正在进行音像记录。

四、确认检查结果

检查组应向机构反馈检查情况，沟通确认发现的问题；填写《湖南省检验检测机构资质认定监督检查问题确认表》（一式2份，检查单位和获证机构各一份），由检查人员签字、机构负责人签字并加盖机构公章。执法人员应收齐有关材料，对检查材料原件及音像材料进行建档保存。

五、后处理

各属地市场监管部门应履行监管职责，认真组织对获证机构的监督检查，对检查发现机构存在的问题，应当依法处理，组织监督检查部门还应当依法公开行政检查和行政处罚结果。根据检查结果处理工作进展情况，及时收集整理相关资料，归入获证机构监管档案。

附件2

检验检测机构资质认定获证机构监督检查工作流程图

准备工作：调阅以往检查档案，准备检查通知书、记录表等材料。通知机构准备获证或换证审核的制度文件材料。

现场检查：送达检查通知书，出示有效工作证件。

检查文件资料：机构证照、资质认定证书及附件、体系文件和机构人员花名册、劳动关系以及关键人员相关证件、相关检验记录等。

检查设施和场所：检查仪器设备的法定条件及环境符合性，机构样品、标准物质等管理情况，机构检测报告的档案管理。

结果处理：履行本局内部汇报和审签手续后，开展以下工作：

反馈检查情况，沟通确认问题，填写《检验检测机构资质认定获证机构监督检查记录表》（一式2份）并签字（盖章）确认。（2份记录表1份由监管人员带回，机构可留存1份作整改用）

果沟通确认结果

责令整改：检查后下达监督检查责令整改通知书（附1份加盖局章的记录表），责令发现问题的机构限期整改。

结果公示：检查组10个工作日内，将检查结果信息上传“国家企业信用信息公示系统”。

案件移送：发现涉嫌违反市场监管部门相关法律法规的，及时移交本局稽查执法机构依法查处；如发现涉及违反其他行业部门法律法规的，依法移送其他行业部门。

档案归集：根据检查结果处理工作进展情况，及时收集整理相关资料，归入获证机构监管档案。

附件3

市场监督管理局

检验检测机构监督检查通知书

编号：20××年第×号

：（机构名称）

根据《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）《检验检测机构监督管理办法》（总局令第39号）等相关法律法规规章的要求，我局于       年      月      日对你（单位）进行监督检查（检查所对应的资质认定证书编号为：            ），请予以配合。

特此通知。

（     印章）

年   月    日

附：                           检查组成员名单

|  | 姓名 | 性别 | 执法证或资质认定评审员证书编号（适用时） | 所在单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执法人员 |  |  |  |  |  |  |
| 执法人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术专家 |  |  |  |  |  | 适用时 |
| 技术专家 |  |  |  |  |  | 适用时 |

- 联系人：                    电话：

附件4

检验检测机构资质认定监督检查表

被检查机构名称：                                        检查日期：

| 序号 | 检查要点 |  | 检查主要内容 | 情况记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合法性 | 1.1依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织。 | 1.1.1 独立承担法律责任的检验检测机构应持有下列之一的法律地位证明文件，并处于有效期内： 1.1.1.1企业性质的，应取得工商登记的营业执照； 1.1.1.2事业、机关性质机构应取得编办批准的事业单位法人证书； 1.1.1.3社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书； 1.1.1.4其他组织应当取得相应管理部门的批准文件。 1.1.2非独立法人机构，提供所属法人授权文件及不干预检验检测活动的声明或文件（适用时）： 1.1.2.1检验检测机构设立的证明文件，如行业主管部门对国检中心、质检中心的批准设立文件 ；行政机关、事业单位、军队、国有科研企业和其他企业批准其内部组织成立独立第三方检测机构并向社会出具具有证明作用的数据和结果的授权文件。 1.1.2.2所在法人单位的法定代表人对最高管理者的授权文件。 1.1.3资质认定证书所用名称、地址应与法人登记、注册文件一致。（检验检测机构分场所，可以不与法人登记证书一致，但必须和资质认定证书附表一致） |  |  |
|  |  | 1.2分支机构应获得资质认定。 | 1.2.1异地（跨省、跨地市）设立机构，且自行收样、自行检验检并出具检验检测报告的，按照分支机构对待，应取得资质认定。（适用时）（向机构负责人及其他人员，了解机构设立情况并查看体系文件函盖的场所的情况） |  |  |
|  |  | 1.3具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活动。 | 1.3.1如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。（查看法人登记证书的业务范围或询问相关人员是否存在与检验检测利益冲突，并查看体系文件中相关内容是否存在问题，主要查公正性声明/预防措施）（《检验检测机构监督管理 办法》第六条第二款） 1.3.2机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方。 |  |  |
| 2 | 符合性 | 2.1机构发生变化时及时变更备案 | 2.1.1机构名称、地址、法人性质、法定代表人、最高管理者是否发生变更。（查营业执照、资质认定证书及附表、最高管理者授权书、人员工资表或人员花名册等与实际是否一致） 2.1.2技术负责人、授权签字人是否发生变更。（查资质认定证书附表，以及技术负责人、授权签字人任命书、劳动合同或社会保险、人员工资表等与实际是否一致；随机抽查若干份检测报告，查看报告签批人与资质认定证书附表中授权签字是否一致，并核实授权签字人笔迹及身份证件） 2.1.3相关内容发生变化时，及时按要求报告资质认定部门并办理变更手续。（变更手续办理要求：法定代表人、最高管理者、技术负责人变更只需在业务办理系统中备案，无需审批，其余事项变更应经审批办理） |  |  |
|  |  | 2.2机构人员 管理规范 | 2.2.1检验检测人员不得同时在两个及以上检验检测机构执业。（《检验检测机构监督管理办法》第七条） 2.2.2 人员持续保持开展检验或体系运行的能力。（随机抽查若干份检测报告，倒查报告中检验检测人员的劳动合同、社会保险等以及查年度培训计划、培训情况、培训考核确认情况；或对人员花名册（工资发放表）等资料与现场工作人员及提供的身份证进行核对。） |  |  |
|  |  | 2.3仪器设备、环境设施满足要求 | 2.3.1仪器设备有检定/校准计划并有效实施，其内容应包括：仪器设备名称、仪器编号、检定/校准周期、检定/校准单位、检定/校准日期、设备确认等。（查仪器设备检定/校准计划表，检定/校准证书、检定/校准、结果确认、设备档案等，随机抽查若干台设备检定/校准报告，并与现场设备进行核实） 2.3.2所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，标识应易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |  |
|  |  | 2.4在资质认定能力范围内从事检验检测活动。 | 2.4.1依据资质认定的标准、方法开展检验检测，未发现超出资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人授权范围签发报告等情况。（随机抽查若干份检验检测报告核实与委托书及资质认定能力附表（标准、技术规范、方法或项目参数）进行逐一核查，授权签字人签字范围是否在能力附表批准范围） 2.4.2非授权签字人不得签发报告。（随机抽查部分检验检测报告授权签字人签字与现场已取证授权签字人签字的笔迹予以核实） |  |  |
|  |  | 2.5耗材使用情况 | 标准物质、化学试剂等耗材的使用数量和购置时间是否存在明显不符合实际的情况。（根据报告所使用村物试剂情况查阅更早期出入库记录） |  |  |
| 3 | 遵规性 | 3.1正确使用资质认定标志、检验检测专用章 | 3.1检验检测报告中正确使用资质认定标志（CMA）以及加盖检验检测专用章。未加盖资质认定标志出报告时，应注明“不具有对社会的证明作用”或类似字样。（抽查检验检测报告） |  |  |
|  |  | 3.2档案管理符合要求 | 3.2.1按照规定建立检验检测档案，检验报告和原始记录归档留存，保存期限不少于6年。（适用时）（查看体系文件关于报告存档要求，从报告发放记录或档案目录抽查出具的报告，核查是否有对应的原始记录） |  |  |
|  |  | 3.3规范实施分包 | 3.3.1制定有分包程序等管理文件。（适用时）（抽查体系文件中涉及分包内容；询问主要负责人是否存在分包行为；抽查报告核查分包行为等） 3.3.2分包项目事先取得委托方书面同意，分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告中明确标注分包情况。（适用时）（查阅委托书、双方资质认定能力附表、检验检测报告分包页） |  |  |
|  |  | 3.4上报年度报告、统计 数据。 公布自我 声明。 | 3.4.1按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据，并归档留存。（通过该司上报直报系统账户核查直报情况） 3.4.2公布遵守法律法规、独立公正从业的自我声明并对社会公布。（网上或现场公开） 3.4.3 填写年度检验检测机构自查表并完成自查、自改。 |  |  |
|  |  | 3.5接受监督检查 | 3.5.1无正当理由，检验检测机构不得拒不接受、不配合监督检查。 |  |  |
|  |  | 3.6遵守法律法规 | 3.6.1在环境、设施、设备及人员情况发生变化，不能持续符合资质认定要求时， 不得擅自对社会出具具有证明作用数据和结果。 3.6.2市场监管部门责令整改且要求整改期间暂停签发报告的，不得擅自对社会出具起证明作用的数据和结果。 3.6.3出具的检验检测数据、结果失实的。（适用时） 3.6.4未经检验检测或篡改数据、结果等方式，出具虚假检验检测数据结果的。（适用时） |  | 涉及3.6.4事项，如与行业主管部门联合实施监督检查由行业主管部门实施检查职责。 |
| 4 | 其他事项 | 其他违法违规行为 | 通过举报投诉、技术专家检查等渠道发现的其他问题。 |  |  |

执法人员签字：

检查专家签字：

注：1．该表检查组自用。

2．如检查过程中发现被检查机构存在违法行为，检查组应采取有效措施固定证据及时移交稽查执法机构或移交行业主管部门或交办属地局依法处理。

机构代表签字（公章）：

属地监管部门检查人员签字：

- 附件5

检验检测机构资质认定监督检查问题确认表

机构名称：                    检查时间：

| 序号 | 存在的问题 | 问题事实描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场检查人员签字： 年 月 日 |  | 机构代表签字： 机构公章 年 月 日 |  |

说明：《问题确认表》一式两份，一份送达获证机构，一份存档。被检查机构应在    个工作日内将整改情况反馈给检查单位。

- 附件6

市场监督管理局监督检查

责令整改通知书

（   ）市监（认）整改字〔XXXX〕第  号

机构名称：

统一社会信用代码（身份证）号：

住所：

你（单位）于    年   月   日获颁发的资质认定证书，证书编号为            ，经监督检查发现：不符合

的有关规定，具体详见整改问题确认表，现限你（单位）于    年   月

日完成整改工作。

如你（单位）对本责令整改决定不服，可以自收到本通知书之日起六十日内向       市/     区人民政府申请行政复议；也可以在收到本通知之日起六个月内依法向          人民法院提起行政诉讼。

（     印章）

年   月   日

备注：（适用时）各属地市场监管部门根据实际情况，确定事中或事后送达被检查机构。本文书一式两份，一份送达当事人，一份存档。

- 附件7

市场监督管理局监督检查

案件移送书

（   ）市监（认）案移字〔    〕  号

：

一案/违法线索，因 	           	                                                      ，不属于我局管辖。依据《中华人民共和国行政处罚法》第         条（第    款）的规定，或《市场监督管理行政处罚程序规定》第    条（第    款）的规定，现将该案/违法线索移送你单位处理。

附件：（相关材料）

联系人：	               	联系电话：

联系地址：

市场监督管理局

（印章）

年    月    日

说明：在检查过程中发现机构存在涉嫌违反其他行业主管部门相关法律法规或不属于本部门管辖区域的情况可使用该文书。本文书一式两份，一份送达受移送部门，一份移送部门存档。

- 附件8

市场监督管理局

案件交办通知书

市监    〔    〕   号

市场监督管理局：

依据《市场监督管理行政处罚程序规定》（总局令第2号）第十五条第一款的规定，现将

一案交由你局管辖。请依法处理，并将处理结果及时报送本局。

附件：（相关材料）

联系人：                 联系电话：

市场监督管理局

（印章）

年   月   日

- 本文书一式    份，    份送达，一份归档，

抄送：总局认可检测司。

湖南省市场监督管理局办公室 2023年9月27日印发