|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 11.020 |
| CCS | C 01 |

|  |
| --- |
| 43 |

湖南省地方标准

DB43/T XXXX—2025

正骨室建设与管理规范

Construction and Management Specification of

Traditional Chinese Medicine Orthopedic Clinic

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

[前言 II](#_Toc8928)

[1 范围 3](#_Toc7743)

[2 规范性引用文件 3](#_Toc26127)

[3 术语和定义 3](#_Toc29066)

[4 建设要求 3](#_Toc13384)

[5 管理要求 5](#_Toc21165)

[参考文献 6](#_Toc16653)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不识别承担专利的责任。

本文件由湖南省中医药管理局提出并归口。

本文件起草单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）、湖南省中医药大学第一附属医院、 湖南中医药大学第二附属医院、湖南中医药高等专科学校、浏阳市骨伤科医院、湖南省标准化协会、长沙市第四医院（长沙市中西医结合医院）、湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）、岳阳市中医医院、株洲市中医伤科医院、佛山市中医医院。

本文件主要起草人：刘艳、唐勇、黄琼、廖若夷、周昭辉、曾朝辉、周细江、刘政治、汪爱花、唐国伟、黄艾娜、李永恒、胡桔花、张吉妹、刘萍、林梅、肖娟、朱方惠、李景秀、刘洋、郭萍、杨萍、姜佳荣、罗红。

正骨室建设与管理规范

* 1. 范围

本文件规定了正骨室建设和管理要求。

本文件适用于正骨室的建设与管理。

* 1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分 通用符号

GB/T 10001.6 公共信息图形符号 第6部分 医疗保健符号

GB/T 40973-2021 针灸门诊基本服务规范

GB 15982 医院消毒卫生标准

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

WS/T 510 医院感染管理规范

* 1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

正骨室 Traditional Chinese Medicine Orthopedic Clinic

中医医疗机构内专门开展“中医正骨技术”的独立诊疗区域，具备符合中医正骨操作需求的诊疗空间、器械设备、人员资质条件，用于实施骨折、脱位、伤筋等病症的手法复位、外固定及康复指导等医疗活动。

* 1. 建设要求
     1. 环境条件

执行GB/T 40973-2021的规范。

* + 1. 区域布局

应设候诊区、诊室、骨折整复室、夹板制作室、换药室、中医治疗室、处置室、设备间；有条件宜设置隔离诊室。

* + 1. 设施设备

标志标识和图形符号应符合GB/T 10001.1和GB/T 10001.6的相关规定。

需暴露隐私部位的检查或操作应有独立更衣场所或检查操作空间。

应设置空气消毒设备，符合WS／T368 的要求。

各区域配备设施设备按表1的规定。

1. 设施设备配备表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名 称 |
| 1 | 候诊区 | 应配备：候诊椅、饮用水；应有就诊流程、专科介绍、健康教育资料  宜配备：自动排队叫号系统 |
| 2 | 诊室 | 应配备：诊桌、阅片灯、座椅、诊查床、踏脚凳、隔帘或屏风、手卫生设施、电脑、打印机、生活垃圾桶、医疗废物桶 |
| 3 | 骨折整复室 | 应配备：夹板外固定材料、石膏外固定材料、拆除外固定石膏装置、牵引器具、外固定器材柜、物品柜、推拿手法床（椅）、三维多功能牵引装置、脊柱牵引床等；  应配备：吸氧设备、吸痰设备、抢救车 |
| 4 | 夹板制作室 | 应配备：夹板制作工具、制作台、物料柜 |
| 5 | 换药室 | 应配备：换药车、专用医疗废物桶、紫外线消毒设备、非触式洗手设施、无菌敷料、消毒液（碘伏、75%乙醇）、压力性损伤护理用品（水胶体敷料）等 |
| 6 | 中医治疗室 | 宜配备：艾灸治疗仪、经络导平治疗仪、中药离子导入治疗仪、电磁波治疗仪、激光治疗仪、熏洗设备等 |
| 7 | 处置室 | 应配备：处置台、洗手、干手设备、医用垃圾分类盛装容器、生活垃圾桶、物品清洗处理、消毒浸泡容器 |
| 8 | 设备间 | 应配备：转运床、轮椅、氧气袋、输液架等转运设备 |
| 9 | C臂机房 | 应配备：C臂机，明确各功能区域最小使用面积标准，如骨折整复室≥20㎡，夹板制作室≥15㎡，设备间≥10㎡，并优化区域动线设计（如骨折整复室与C臂室相邻设置），按标准要求做好C臂间的防辐射处理 |

* + 1. 人员资质
       1. 医生

正骨室医生应满足下列条件：

1. 应具备中医骨伤科学专业教育背景；
2. 须持有中医类别执业医师证书。
   * + 1. 护理人员

护理人员应满足下列条件：

1. 应从事骨伤科临床护理工作3年及以上；
2. 应熟悉中医药治疗常见骨伤科疾病的基本知识；
3. 应掌握骨伤科常见疾病疾病中医护理常规和中医护理方案；
4. 应接受中医知识与技能培训，其中西医院校毕业的护士需在入职三年内累计完成中医专项培训≥100学时；且通过省级及以上卫生行政部门、中医药行业学会颁发的中医专科护士资格认证，或经本院组织的中医护理技术考核合格。
   1. 管理要求
      1. 感染防控

感染防控管理应符合GB 15982、WS/T 367、WS/T 510的相关规定。

医务人员的手卫生应符合WS/T 313的相关规定。

牵引、熏洗、拔罐、针刺等器具的消毒灭菌依照《中医医疗技术相关性感染预防与控制指南（试行）》的规定。

医疗废物分类和处理依照《医疗废物管理条例》的规定。

* + 1. 安全管理
       1. 应制定应急预案，包含但不限于：

1. 患者突发病情变化应急预案；
2. 患者跌倒/坠床应急预案；
3. 医疗器械故障应急预案；
4. 火灾/停电/停水应急预案。
   * + 1. 应定期组织应急演练。
     1. 管理制度与工作职责

应制定正骨室的相关制度与工作职责，主要包括但不限于：

1. “危急值”报告管理制度；
2. 值班交接班制度；
3. 抢救制度；
4. 消毒隔离制度；
5. 患者知情同意告知制度；
6. 正骨室医生工作职责；
7. 正骨室护士工作职责。

参考文献

[1]中华人民共和国国务院《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号

[2]中华人民共和国国家卫生健康委员会关于下发《医疗机构基本标准（试行）》的通知）（卫医发〔1994〕第30号）

[3]国家中医药管理局关于印发《中医医院骨伤科建设与管理指南（试行）》的通知

[4]国家中医药管理局办公室、国家卫生计生委办公厅关于印发《中医医疗技术相关性感染预防与控制指南（试行）》的通知（国中医药办医政发〔2017〕22号）

[5]祝益民,岳丽青.医院护理管理工作规范[M].长沙:湖南科学技术出版社,2024:061-068.

