ICS

DB43

湖南省地方标准

DB /T—2025

小飞蓬SHMT酶活性测定技术规程

Code method of determination of SHMT enzyme activity in Conzya canandenses

2025-  - 发布

2025 -  - 实施

湖南省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4　缩略语	2

5  检测方法	2

5.1　试剂	2

5.2　仪器	2

5.3　操作程序	2

附录A（规范性附录）相关试剂配制	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由湖南省湖南省农业农村厅提出。

本标准由湖南省湖南省农业标准化技术委员会归口。

本标准由湖南省植物保护研究所起草。

本标准主要起草人：李祖任、张鑫、柏连阳、王应英、杨浪、罗丁峰、马昌盛、刘昱彤。

小飞蓬CcSHMT酶活性测定技术规程

- 范围

本规程规定了植物SHMT酶活性测定方法的术语和定义、蛋白表达、蛋白纯化、酶标仪检测方法等技术要求。

本规程适用于植物SHMT酶活性的室内测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法。

NY/T 1155.4  农药室内生物测定试验准则除草剂第 4部分活性测定试验茎叶喷雾法

NY/T 1276   农药安全使用规范总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

丝氨酸羟甲基转移酶 Serine hydroxymethyl transferase，SHMT

是一种普遍存在的同型四聚体酶，在单碳代谢、蛋氨酸合成和维持光呼吸过程中的氧化还原稳态中发挥关键作用。SHMT在四氢叶酸(THF)、甘氨酸、5,10-亚甲基乙二胺(THF)与丝氨酸可逆的羟甲基转移和相互转化的催化反应。

酶活性 Enzyme activity

是指酶催化一定化学反应的能力。酶活力的大小可用在一定条件下其催化的某一化学反应的转化速率来表示，即酶催化的转化速率越快，酶的活力越高; 反之，速率越慢，酶的活力越低。酶活力的测定既可通过定量测定酶反应的产物或底物数量随反应时间的变化，也可通过定量测定酶反应底物中某一性质随反应时间的变化。

3.3

丝氨酸羟甲基转移酶活性 SHMT Enzyme activity

丝氨酸羟甲基转移酶可以通过将DL-β-苯基丝氨酸分解从而生成苯甲醛与甘氨酸，而苯甲醛在OD279处具有强烈吸收峰，可以凭该特征测定紫外吸收值来计算SHMT的酶活力变化。

- 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

bp: 碱基对

DNA: 脱氧核糖核酸

dNTPs:脱氧核糖核苷三磷酸

PCR:聚合酶链式反应

RNA：核糖核酸

RT-PCR: 反转录PCR

Taq酶: Thermus Aquaticus (Taq) DNA聚合酶

DEPC: 焦碳酸二乙酯

- 测定方法

除另有规定外，所有实验用试剂均为分析纯；实验用水均为超纯水，规格符合GB 6682-2008的相关规定。

5.1 试剂

pET32a（+）表达载体

大肠杆菌BL21(DE3)感受态细胞

cDNA反转录试剂盒

Phanta Maxfidelity DNA 聚合酶

质粒快速提取试剂盒

凝胶回收试剂盒

HiScript II 1st Strand cDNA synthesis Kit 试剂盒

3' Full Race Core Set with PrimeScript RTase

SMARTer RACE 5' /3' Kit

Taq酶

T4 DNA酶

DNA限制性内切酶

DNA 同源重组试剂盒

氯仿

琼脂粉

蛋白胨

酵母粉

盐酸

磷酸二氢钾

氯化钠

氨苄青霉素（Ampicillin）

异丙基-β-D-硫代半乳糖苷（IPTG）

Ni Smart Beads 6FF 填料

三羟甲基氨基甲烷（Tris）

甘氨酸

咪唑

十二烷基硫酸钠（SDS）

考马斯亮蓝（A045-2）

十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）

DL-β-苯基丝氨酸

96孔UV紫外检测酶标板

引物：见附录A.18

5.2 仪器设备

5.2.1 高速冷冻离心机：最高转速应大于12 000 rpm

5.2.2 PCR扩增仪

5.2.3 核酸电泳仪和水平电泳槽

5.2.4 超低温冰箱（-80℃）

5.2.5 凝胶成像系统

5.2.6 通风橱

5.2.7 微量移液枪

5.2.8 X射线胶片观片灯

5.2.9 隔水式恒温培养箱

5.2.10 酶标仪

5.2.11 细胞破碎仪

5.2.12 超净工作台

5.3 操作程序

5.3.1 基因克隆

5.3.1.1叶片RNA的提取

植物在温室培养7天后，取其鲜嫩叶片，经液氮速冻后研磨成粉，随后根据Trizol法提取RNA。所提RNA通过琼脂糖凝胶电泳检测核酸质量，并保存至-80 ℃冰箱备用。

5.3.1.2 反转录

将经电泳检测质量较好的RNA根据HiScript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit步骤进行反转录。按照以下反应体系加入各种试剂（表1）

表1  RT-PCR反应体系

| 组分 | 加样量 |
| --- | --- |
| RNase free ddH2O | To 16 μL |
| 4 × gDNA wiper Mix | 4 μL |
| Oligo (dT)23VN (50μM) | 1 μL |
| Random hexamers (50 ng/μL) | 1 μL |
| Total RNA | 10 pg-1 μg |

用移液器轻轻吹打混匀。42℃ 2 min。

| 组分 | 加样量 |
| --- | --- |
| 上一步的混合液 | 16 μL |
| 10 × RT Mix | 2 μL |
| HIScript ll Enzyme Mix | 2 μL |

用移液器轻轻吹打混匀。按照以下程序进行反转录反应。（表2）

表2  RT-PCR反应程序

| 温度（℃） | 时间 |
| --- | --- |
| 50 | 15 min |
| 85 | 2 min |

反应完成后，取2 μL cDNA进行琼脂糖凝胶电泳检测结果。其余cDNA分装后于-80℃保存。

5.3.1.3目的基因片段的扩增

在NCBI数据库和基因组数据库中利用BLAST比对手段获取CcSHMT基因同源保守序列，利用DNAMAN软件设计扩增引物。以反转录cDNA为模板，使用Phanta Maxfidelity DNA聚合酶进行PCR扩增，扩增体系及反应条件见表3和4。

表 3 扩增SHMT-1和SHMT-7基因的反应体系

| 体系组分 | 加量 |
| --- | --- |
| ddH2O | 17 μL |
| 2×Phanta Max Buffer | 25 μL |
| dNTP Mix (10 mM each) | 1 μL |
| 模板DNA | 2 μL |
| 引物1（10 μM） | 2 μL |
| 引物2（10 μM） | 2 μL |
| Phanta Max Super-Fidelity DNA Polymease(1U/μL) | 1 μL |
| 合计 | 50 μL |

表 4  扩增CcSHMT基因的反应程序

| 温度（℃） | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95 | 30 s | 1 |
| 95 | 15 s |  |
| 45-55 | 15 s | 34 |
| 72 | 1 min |  |
| 72 | 5 min | 1 |

5.3.1.4 PCR 产物的鉴定

琼脂糖凝胶的制备：根据DNA条带的大小，选择 1%凝胶。称取0.2 g琼脂糖粉末倒入至20 mL 1×TAE Running Buffer中混合，微波炉加热煮沸直至溶解，待冷却至40 ℃，加入浓度为0.5 μg/mL的溴化乙锭，混合后倒入预制胶架中。待凝胶凝固后，取下样品梳，将凝胶板放入电泳槽中。

上样：在添加到样品孔之前，混合要测试的样品和结合缓冲液。

电泳：将电极导线插入插孔，打开电源，150 V，10 min。

观察：将电泳完成后的凝胶取出，在254 nm的紫外灯下观察，根据核酸Marker条带位置确定DNA样品大小。

5.3.1.5 回收目的片段测定

将大小正确对目标条带进行切胶回收，按照凝胶回收试剂盒的主要流程回收目的基因片段。回收完成后留待载体构建使用。

5.3.2 原核表达载体构建

5.3.2.1目的片段和载体片段的连接

回收得到的CcSHMT的PCR产物与原核表达载体pET32a进行同源重组连接。首先使用限制性内切酶BamHI对pET32a载体进行酶切，经纯化回收后，与CcSHMT的PCR产物进行同源重组连接，反应物留待转化使用，反应体系及条件见表5和6。

表5 酶切反应体系

| 组分 | 体积 |
| --- | --- |
| 10×K或10×L Buffer | 2 μL |
| 载体质粒 | 5 μL |
| BamHI或HindIII | 2 μL |
| ddH2O | Up to 40 |

表6 PCR产物与载体pET32a连接体系

| 组分 | 体积 |
| --- | --- |
| 线性化载体 | 4 μL |
| 插入片段 | 1 μL |
| 5×CE II Buffer | 2 μL |
| Exnase II | 1 μL |
| ddH2O | 补足10 μL |

上述反应液加入后使用移液器吸打混匀，3000 g 离心1分钟。放置于37 ℃ 反应30 min，随后立即置于冰上冷却。

5.3.2.2转化

通过热激将连接产物转化至大肠杆菌DH5α感受态细胞，具体流程如下：从-80 ℃冰箱中取出合格的大肠杆菌DH5α细胞，置于冰上直至完全解冻，轻轻混匀。将水浴锅提前打开，设置温度为42 ℃。

100 μL大肠杆菌感受态DH5α细胞中加入10 μL连接产物，混匀，冰浴30分钟。冰浴完成后，将EP管在42 ℃水浴中热激90秒，热激完成后立即将EP管置于冰浴中2分钟。向冰浴完成的EP管加入800 μL 灭菌后的LB液体培养基，轻轻混合并置于37℃恒温摇床上，200 rpm培养60分钟。6000 rpm离心3分钟。将混合液取出100 μL，加入至LB平板（含氨苄青霉素）上，涂抹均匀，37 ℃恒温培养箱中倒置培养12-16 h，挑取抗性菌落。各平板取4-8个菌落，37 ℃，2 h，180 rpm扩大培养。取1 μL菌液进行PCR阳性检测。

5.3.2.3重组质粒阳性克隆的筛选

选择PCR阳性转化子，通过摇晃培养细菌，并提取质粒送测序，测序匹配正确的克隆菌落为转化成功大肠杆菌菌落。提前阳性菌株质粒备用。

5.3.3原核表达

5.3.3.1大肠杆菌BL21感受态转化

阳性重组质粒转化大肠杆菌BL21（DE3）感受态细胞。在超净工作台中将感受态BL21(DE3)细胞从-80 ℃冰箱中取出，置于冰浴中溶解，待完全溶解后轻轻混匀。将10 μL连接产物移入至细胞悬液中，缓慢混合，冰浴30分钟。将冰浴完成后的EP管转移至42 ℃水浴中热激75 s，热激完成后立刻将混合物冰浴2分钟。将750 μL灭菌后未含抗生素的LB液体培养基加入至EP管内，轻轻混合后置于37℃ 200 rpm的恒温摇床中培养50分钟，使菌体复苏并表达质粒中的抗生素抗性基因。室温3000g离心1分钟，吸出650 μL上清液，然后混匀。从EP管中取出剩下的100 μL转化产物加入到含氨苄青霉素的LB固体培养基上，均匀涂开细胞，37℃恒温培养箱中倒置过夜培养(12-16h)。

5.3.3.2 SHMT蛋白的诱导表达

将过夜培养完成的 LB平板取出，选择长势较好的单菌落接种至含氨苄青霉素的LB液体培养基内，37℃ 200 rpm条件下置于恒温摇床中活化菌种。

将过夜活化完成的LB培养基取出，以1：100的比例将活化成功后的菌液接种于200 mL含氨苄青霉素的LB液体培养基中，在37 ℃ 200 rpm的恒温摇床中培养80-120分钟，直至OD600在0.6-0.8之间。

加入终浓度0.5 mM的异丙基硫代-β-D 半乳糖苷（IPTG），4 ℃静止半小时后，置于16 ℃恒温摇床中110 rpm过夜诱导12-14 h。收集并离心诱导完成的大肠杆菌菌液，留沉淀待用。

5.3.4 蛋白分离纯化

5.3.4.1 细胞破碎

将收集菌体重悬于10 mL细胞裂解液中，冰浴条件下超声波破碎。超声细胞破碎功率20-25 %，5*5 min（5 s破碎，5 s停止），细胞悬液充分破碎至乳白色水滴状，破碎完成后4 ℃ 10000 g离心30分钟，收集上清。

5.3.4.2分离纯化

柱复生：加入4 mL的6 M盐酸胍冲洗, 加入6 mL的去离子水冲洗, 加入2 mL的2% SDS冲洗,加入10 mL 25 %、50 %、75 %和100 %乙醇冲洗, 加入2 mL的75 %、50 %、25 %乙醇冲洗, 加入2 mL去离子水冲洗, 加入10 mL浓度为50 mM 的EDTA缓冲液（pH=8.0）冲洗, 加入6 mL去离子水与20 %乙醇冲洗。

柱平衡: 将Ni Smart Beads 6FF填料摇晃混匀，吸取2 mL混合液加入至层析柱内，冰上放置10分钟待填料与乙醇分层后，将层析柱底部的塞盖移开，让乙醇以重力作用流出。待乙醇完全流出后，向层析柱中加入10 mL的去离子水将乙醇冲洗干净，加入20 mL Bingding Buffer平衡层析柱。

蛋白的洗脱: 震荡孵育结束后，首先将蛋白溶液滤出，收集待测，其次使用15倍柱体积Bingding Buffer冲洗层析柱，流速大约为500 μL/min，再分别使用2-3 mL含不同咪唑浓度的Elution Buffer（50 mmol/L、100 mmol/L、200 mmol/L、300 mmol/L、400 mmol/L和500 mmol/L）重复进行三次梯度洗脱，摸索最佳洗脱浓度，经SDS-PAGE检测洗脱效果，确定最佳洗脱浓度。洗脱液检测完成后保存至-80℃冰箱保存。

封柱: 洗脱完成后，若咪唑洗脱液最高浓度未达到500 mmol/L，需使用含500 mmol/L咪唑浓度的洗脱液洗脱，若达到则可省略此步骤。再使用5倍去离子水洗涤层析柱，再用20%乙醇平衡，封柱后保存至4℃冰箱。

5.3.4.2 SDS-PAGE蛋白检测

通过检测SDS-PAGE目的蛋白是否表达。将凝胶模具置于无水乙醇内静置10分钟，再依次使用蒸馏水、超纯水冲洗并刷净凝胶模具，清洗干净后置于干燥烘干箱中烘干。烘干后将凝胶模具插入制胶槽内固定，加入少量超纯水，静置10分钟，检查凝胶模具是否有渗漏，若不渗漏，使用吸水纸吸干，待用。

参照A9配方制备10 % SDS-PAGE分离胶和5 % SDS-PAGE浓缩胶，将配置好的10 % SDS-PAGE分离胶溶液加入4.5 mL至凝胶模具内，之后加入1 mL超纯水使凝胶在固化后平整，室温放置30分钟，直至分离胶与水层分隔后方可进行浓缩胶的配制。待10 %分离胶固化后，除去覆盖在分离胶上的水层，用吸水纸吸干，将配制好的5 % SDS-PAGE浓缩胶溶液加入1.5-2 mL于凝胶模具中，直至凝胶溶液到达前玻璃板的顶端，并通过将距梳齿插入浓缩凝胶中来防止气泡产生，静置10-20分钟，待凝胶聚合后方可进行后续常规电泳操作。

待凝胶聚合后，小心拔出距梳齿，以免破坏加样孔。将胶板从制胶槽上卸下，放入电泳槽中，加入适量SDS-PAGE电泳缓冲液直至覆盖电泳槽内线路。取20 μL待测样品加入5 μL 的5×蛋白上样缓冲液，上样前在沸水中煮沸5分钟，方可上样。蛋白上样量为10 μL，起始电压为80V，电泳15-20分钟，直至溴酚蓝处于同一水平线且到达分离胶时将电压调为120V，持续电泳90-120分钟，直至溴酚蓝到达分离胶底部，完成电泳。

将电泳完成后的前后玻璃板使用分隔板撑开，将分离胶与浓缩胶用切胶板分离，弃去浓缩胶，用考马斯亮蓝染色液染色20-30 分钟，染色完成后用脱色液过夜脱色，直至清亮。将脱色完成后的分离胶用纯水清洗2次，置于X射线胶片观片灯上观察电泳情况。

5.3.5 酶活性测定

5.3.5.1苯甲醛标准曲线的绘制

配置浓度分别为1 mmol/L、5 mmol/L、10 mmol/L、20 mmol/L、30 mmol/L、40 mmol/L的苯甲醛标准溶液，测定OD279吸光值，标准曲线以吸光值与苯甲醛浓度关系绘制，得出回归方程。

5.3.5.2酶活性反应

加入1 mL SHMT底物反应液，底物反应液应现用现配。加入50 μL含纯蛋白的溶液。恒温水浴锅中37℃保温反应15分钟。反应结束后12000g 离心3分钟。离心完成后，取200 μL加至96孔UV紫外检测酶标板中，酶标仪上测定OD279值。以苯甲醛标准曲线回归方程计算逆向酶活。

6 酶活性测定记录档案

建立档案记录，档案应专人负责，并保存2年以上，记录应清晰、完整、详细，见附录B和C。

- （规范性附录）
相关试剂的配制

A1. LB培养基：称取酵母粉5 g、蛋白胨10 g、氯化钠10 g，在固体培养基中加入15 琼脂粉，用超纯水定容至1L。

A2. 50 mg/mL 氨苄青霉素溶液（母液）：称取氨苄青霉素0.5 g，加水定容10 mL，0.22 μM滤膜过滤除菌后分装，-20℃冰箱保存待用。

A3. 20% 0.8 mol/L IPTG母液：称取IPTG 2 g，加超纯水8 mL定容至10 mL，0.22 μM滤膜过滤除菌后分装，-20 ℃冰箱保存待用。

A4. 考马斯亮蓝脱色液：甲醇30 mL，乙酸10 mL，加水60 mL定容至100 mL，室温保存。

A5. 考马斯亮蓝染色液：称取考马斯亮蓝 0.05 g，甲醇50 mL，乙酸10 mL，加入纯水40 mL定容至100 mL，使用滤纸过滤后室温保存。

A6. 5×SDS-PAGE电泳缓冲液：称取Tris 15 g，甘氨酸 72 g，SDS 5 g加水定容至1L，使用时按1：4的比例稀释，室温下保存。

A7. 细胞裂解液: 1M Tris-Hcl（pH=8.0）50 mmol/L; 咪唑10 mmol/L。

A8. 可溶性蛋白与包涵体蛋白纯化缓冲液配方

| 成分 | 1M Tris-HCl（pH 7.9） | 1M 咪唑 | 3M 氯化钠 | 尿素/盐酸胍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可溶性蛋白Bingding Buffer | 20 mM | 10 mM | 0.5 M | - |
| 可溶性蛋白Elution Buffer | 20 mM | 50-500 mM | 0.5 M | - |
| 包涵体蛋白Bingding Buffer | 20 mM | 10 mM | 0.5 M | 8M/6M |
| 包涵体蛋白Elution Buffer | 20 mM | 50-500 mM | 0.5 M | 8M/6M |

| 成分（mL） | 10 mL 10 % 分离胶 | 4 mL 5 % 浓缩胶 |
| --- | --- | --- |
| 纯水 | 4.17 | 2.24 |
| 30 Acr-Bis（29:1） | 3.33 | 0.68 |
| SDS-PAGE Separating Gel buffer （4×） | 2.5 | 1 |
| 10% APS | 0.1 | 0.04 |
| TEMED | 0.004 | 0.004 |

A9. SDS-PAGE 浓缩胶和分离胶的制备

A10. 0.2 mol/L (pH=7.6) 磷酸缓冲液：取磷酸二氢钾27.22 g，加水溶解成1 L，取50 mL，加0.2 mol/L 氢氧化钠溶液42.4 mL，加水稀释至1 L。

A11. Inclusion body bingding buffer：20 mM Tris-HCl (7.9)，10 mM 咪唑，0.5 M氯化钠，8 M尿素/6 M盐酸胍。

A12. Inclusion body elution buffer：20 mM Tris-HCl (7.9)，200 mM 咪唑，0.5 M氯化钠，8 M尿素/6 M盐酸胍。

A13. 1% 咪唑：0.1 g 咪唑加入9.9 mL纯水。

A14. 1 M Tris-HCl（pH=7.6）缓冲液：50 mL 0.1 mol/L Tris溶液与38.5 mL 0.1 mol/L HCl混匀后，加水稀释至100mL。

A15. 10×CTAB：0.03 g CTAB定容至100 mL。

A16. 10×PLP：0.13 g PLP定容至100 mL。

A17. 50 mL底物反应液：苯基丝氨酸1.81 g，1% 咪唑1.25 mL，10×CTAB 5 mL，10×PLP 5 mL，0.2 mol/L磷酸缓冲液定容至50 mL。

A18. 引物

检测引物序列如下。

CcSHMT-F	5'-gccatggctgatatcggatccATGGCCATGGCTCTTGCC-3'

CcSHMT-R	5'-acggagctcgaattcggatccTTAGTTTTTGTACTTCATTGTTTCCTTCT-3'

引物合成后冻存于-20℃。待用时应稀释至10 µmol/L浓度。扩增时2条引物在同一体系中，扩增结束后出现目的片段。

附录B

（资料性附录）

SHMT酶活性抑制效果计算

不同化合物对SHMT酶活性抑制效果，按以下公式计算各处理的活性抑制率（%）：

E=100×（C-T）/C

式中：E为活性抑制率；C为对照区酶活性；T为化合物处理后酶活性；

附录C

（资料性附录）

XX年不同化合物对SHMT酶活性抑制效果统计档案

| 处理 | 化合物a |  |  |  | 化合物b |  |  | 化合物c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抑制效果 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |