| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

高标准粮库建设技术规范

Technical specifications for the construction of high standard grain depots

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 通用要求	1

5 组织机构	2

6 人员配置	2

7 仓储设施	2

8 储粮技术	3

9 储粮管理	3

10 智能粮库	4

11 安全生产	4

12 库容库貌	5

13 运营管理	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省粮食和物资储备局提出。

本文件归口单位：湖南省粮食和物资储备标准化技术委员会。

本文件负责起草单位：湖南省粮食和物资科研设计院、等。

本文件主要起草人：吴树会、等。

高标准粮库建设技术规范

范围

本文件规定了湖南省高标准粮库的通用要求、组织机构、人员配置、仓储设施、储粮技术、储粮管理、智能粮库、安全生产、库容库貌及运营管理。​

本文件适用于湖南省承担地方储备粮任务的粮油仓储企业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB/T 25229 粮油储藏 仓房气密性测定方法

GB/T 29890 粮油储藏技术规范

GB/T 34342 围护结构传热系数检测方法

GB/T 44744 粮食储藏 准低温储粮技术规范

GB 46033 粮食仓库安全操作规程

LS/T 1201 磷化氢熏蒸技术规程

LS/T 1809 粮油储藏 粮情测控通用技术要求

LS/T 8014 高标准粮仓建设标准

DB43/T 3030 粮食绿色仓储提升行动技术规范

建标172-2016 粮食仓库建设标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 高标准粮库  high standard grain depot

具备安全仓储、智能管控、绿色高效、规范管理等特征，能够实现粮油长期安全储存并保障粮食质量安全的现代化粮库。

    - 智能粮库综合管理系统  intelligent grain depot comprehensive management system

集成智能出入库、智能仓储管理、智能粮情测控、智能安防等功能模块，实现仓储业务全流程信息化管控的系统平台。

通用要求

    - 应坚持“安全为本、智能升级、绿色节能、经济适用”原则。

    - 粮库功能分区应明确，有效隔离粮油储存区、办公区、生活区，布局符合建标172-2016要求。

    - 粮库建设应符合区域粮食流通规划，选址避开地质灾害易发区、水源保护区及污染区域，交通便利且具备良好排水条件。

    - 粮食出入库、熏蒸、通风、设备检修、安全检查等关键作业现场，应保留影像记录。

组织机构

    - 应建立高标准粮库建设工作领导小组，配备专职负责人，明确分工。

    - 应建立高标准粮库建设专项工作制度。

  - 人员配置

    - 熏蒸、散气操作人员应经过培训，并取得粮油保管员职业资格证书。

    - 每5000吨仓容应配备不少于1名专职保管员。

    - 应配备专职检化验员。

    - 保管、检验、特种作业等特殊岗位人员（不含当年新招聘人员）必须持证上岗。

    - 应建立职工技能培训机制，定期组织开展仓储管理、安全操作、智能系统应用等专项培训。

    - 宜鼓励职工参与省级以上技能大赛、技术创新活动。

    - 职工收入应不低于当地社会平均工资，按时足额发放工资及缴纳五险一金。

    - 职工应按国家规定享受劳动保护待遇。

  - 仓储设施

    - 仓房质量

      - 现有仓房应满足防潮、防漏、气密、隔热、通风、防虫、防鼠、防雀要求；油罐应满足防漏、防渗要求。

      - 新建仓房隔热性按GB/T 34342测定，应符合 LS/T 8014要求。

      - 新建仓房气密性按GB/T 25229测定，应符合 LS/T 8014要求。

      - 每年应安排专项资金用于仓储设施维修维护，资金实行专款专用。

      - 库区应设置设备器材库或固定存放区域。

      - 防鼠、防雀、防虫三防设施应齐全有效。

    - 仓房规范

      - 仓储物流设施应备案，仓房（油罐）编号应符合规范要求。

      - 应在仓外墙（油罐）显著位置悬挂储粮（油）性质、粮权、安全生产标识标牌及设计说明标牌。

      - 应在仓内醒目位置安装卡账簿管理柜（目视板）或电子档案。

    - 储粮设备

      - 应配备完整的粮食装卸、输送、清理（除尘）、质检、扦样、计量、机械通风、环流熏蒸、粮情检测、气体浓度检测等设备。

      - 设备严禁带故障运行。

      - 设备应存放于设备库或固定场地，不应露天存放且摆放整齐。

      - 应建立设备档案，定期清理维护，使用维修记录完整，使用后及时清理入库。

    - 检测设施

      - 应设置独立的检验室，配备满足常规质量指标、储存质量指标及主要食品安全指标检测需求的必需设备。

      - 检验室应管理规范、物品摆放整洁。

  - 储粮技术

    - 基础储粮技术

      - 应使用机械通风、环流熏蒸、电子测温等常规储粮技术。

      - 冬季粮温应达到低温仓标准。

      - 夏季中下层粮温应达到准低温仓标准。

    - 控温储粮技术

      - 应配备粮仓专用空调或谷物冷却机等控温设备。

      - 应按DB43/T 3030执行。

      - 空调控温储粮应实现GB/T 44744规定的准低温储粮要求（平均粮温小于等于20℃，最高粮温小于等于25℃）。

    - 绿色储粮技术

      - 应积极推广应用气调储粮等绿色储粮技术。

      - 宜积极开展试点试验及技术创新。

  - 储粮管理

    - 制度建设

      - 应建立完善的制度体系，包括岗位责任、仓储管理、财务管理、出入库管理、质量管理、安全生产、绩效考核等制度，并定期更新完善。

      - 应制定粮油出入库、熏蒸、气调、通风、临时用电、动火、有限空间、高空作业等作业操作规程（方案），并严格执行。

      - 宜建立考核机制，将制度执行情况与绩效挂钩，定期开展考核。

    - 数量管理

      - 库存粮油应做到账账、账表、账实相符，按规定定期对账。

      - 粮油损耗应符合GB/T 29890要求。

    - 质量管理

      - 入库应严格执行“先检后收”制度，入库质量检测台账和记录完整真实。

      - 应定期开展粮油春、秋质量普查，建立完整的检验台账和原始检验记录。

      - 粮油宜存率应保持在95%以上，不得出现重度不宜存粮油。

      - 正常储存期间粮食黄粒米含量应小于等于1.5%。

    - 粮情管理

      - 应定期开展粮情检查，粮情检查应按GB/T 29890的规定执行。

      - 应规范填写粮情检查卡、账、簿，记录应完整、规范、真实，无错误及自相矛盾情况。

      - 应妥善保管粮情检查记录，分类归档，纸质记录保存期限大于等于3年。

    - 四无管理

      - 每月开展“四无”检查及粮情分析，留存会议记录；

      - 发现虫粮、霉粮、鼠雀危害等问题应及时处理。

      - 严禁出现粮食霉味、霉变、污染、结露、水湿粮及发热粮（无处理措施）等现象。

    - 出入库管理

      - 收购入库流程规范，应严格执行质量、价格管控及国家、省粮食收购政策，落实“两清两吹多扫”要求。

      - 政策性粮食出库不应设置障碍或违规额外收取费用。

      - 粮食出入库应进行质量检验，建立完备的粮油经营台账。

      - 粮油入库质量验收应一次性通过。

      - 出库粮油食品安全指标应符合GB 2762要求。

    - 轮换管理

      - 政府储备粮轮换应在规定架空期内完成。

      - 轮换销售应通过湖南粮食中心批发市场公开竞价交易。

      - 同品种（粒型）粮油轮换价差不应高于同区域内均价。

      - 成品粮油库存应达到规定储备要求。

  - 智能粮库

    - 应建设智能粮库综合管理系统，包含智能出入库、智能仓储管理、智能粮情测控、智能安防等子系统，并建立迭代升级机制。

    - 粮仓内摄像头应100%覆盖且运行正常。

    - 智能粮（油）情测控系统、智能安防监管系统完好。

    - 智能粮库综合管理系统应及时维护修复，信息数据实时更新。

    - 应实现办公信息化管理。

  - 安全生产

    - 安全管理

      - 应配备专职或兼职安全管理员，建立健全安全生产制度，明确安全责任。

      - 每月应至少开展1次安全生产检查，每年应至少组织1次安全生产演习。

      - 发生安全事故应及时上报，不应迟报、漏报、瞒报。

    - 安全设施

      - 库区内灭火器、安全帽、消防池、消防栓等消防设施应配备齐全。

      - 仓（罐）周应配备有效灭火器并定期年检。

      - 消防通道应保持畅通。

      - 机械传动设备应安装安全防护罩。

      - 电线电缆应无破损，严禁私拉乱接。

    - 熏蒸管理

      - 储粮化学药剂应存放在专用药品库，落实双人保管、双人收发、双人使用、双把锁、双本账“五双”管理。

      - 熏蒸杀虫应按规定备案。

      - 熏蒸作业应设置安全警戒线和警示牌确保仓房气密性。

      - 磷化氢熏蒸用药量、施药方法和残渣处理应按LS/T 1201执行。

    - 作业规范

      - 作业前应进行安全风险评估，制定作业方案，并对作业人员进行安全交底。

      - 作业时应按GB 46033执行。

      - 作业后应及时清理现场，恢复设施设备原状，做好作业记录归档。

  - 库容库貌

    - 整齐美观

      - 应设置规范的粮库名称标牌。

      - 应设置临时火种存放处，显著位置设置禁火、禁烟、道路限速等警示标识。

      - 油罐罐体应定期除锈刷漆，无严重锈蚀。

      - 粮仓外墙漆应无脱落。

      - 公共设施损坏应及时维修更换。

    - 绿色环保

      - 硬化区域应无破损、积水、杂草、垃圾。

      - 未硬化区域应绿化到位，定期修剪清扫。

      - 库区道路应无破损、坑洼不平。

    - 清洁卫生

      - 库区应保持环境整洁，无卫生死角。

      - 建筑物墙壁应无蜘蛛网、标语残留痕迹。

    - 文明建设

      - 应设立样板示范仓。

      - 应设立企业文化宣传栏、文化宣传橱窗及学习室。

      - 收购期间员工应挂牌上岗、着装整齐，实行“一口清”报告制度。

      - 应设置一站式服务中心、信息宣传栏，公示服务承诺书。

      - 应文明服务，诚信经营。

  - 运营管理

    - 应保持良好经济运行状态。

    - 应建立标准化运营管理体系，制定运营管理手册，明确管理流程、技术标准及考核要求。

    - 对各级单位检查发现的问题，应在规定期限内完成整改，并及时反馈整改情况。

    - 宜总结经验形成论文、专利等相关成果，推广高标准粮库建设成效。