附件

2022年度全省计量比对结果

序号	参比名称	参比项目	比对结果
1	宁乡市市场和质量监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
2	长沙县市场质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
3	浏阳市市场监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
4	湖南嘉量计量检测技术服务有限公司	F1等级砝码标准装置	可接受
5	湖南长量技术服务有限公司	F1等级砝码标准装置	可接受
6	湖南鼎誉检验检测股份有限公司	F1等级砝码标准装置	可接受
7	湖南方升检测技术有限公司	F1等级砝码标准装置	可接受
8	湖南新领航检测技术有限公司	F1等级砝码标准装置	可接受
9	常德市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
10	安乡县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
11	鼎城区质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
12	汉寿食品药品检验检测区域中心	F1等级砝码标准装置	可接受
13	津市市市场监督管理局检验检测所	F1等级砝码标准装置	不可接受
14	临澧县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
15	桃源县食品药品工商质量监督管理检测检验中心	F1等级砝码标准装置	可接受
16	澧县市场监督管理检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
17	石门县市场质量检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
18	湖南晟誉检测有限公司	F1等级砝码标准装置	可接受
19	郴州市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
20	安仁县市场和质量监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
21	桂东县产品检验及计量检定中心	F1等级砝码标准装置	可接受
22	嘉禾县计量检定和产品质量检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
23	宜章县市场监督管理局检测检验中心	F1等级砝码标准装置	可接受
24	资兴市市场监督管理局检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
25	临武县质量计量检验检定中心	F1等级砝码标准装置	可接受
26	衡阳市计量测试中心	F1等级砝码标准装置	可接受
27	衡阳县质量检验和计量检定中心	F1等级砝码标准装置	可接受
28	耒阳市质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
29	衡东县质量计量检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
30	衡山县质量计量检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
31	常宁市市场监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
32	水口山有色金属有限责任公司	F1等级砝码标准装置	可接受
33	湖南群虹达检验检测有限责任公司	F1等级砝码标准装置	可接受
34	怀化市计量检定测试所	F1等级砝码标准装置	可接受
35	靖州县质量计量检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
36	新晃侗族自治县市场和质量监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
37	通道侗族自治县市场监督检验检测所	F1等级砝码标准装置	可接受
38	洪江区市场监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
39	洪江市食品药品工商质量监督检验检测所	F1等级砝码标准装置	可接受
40	溆浦县产品质量计量检测检验中心	F1等级砝码标准装置	可接受
41	麻阳苗族自治县计量监督检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
42	会同县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
43	中方县质量计量检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
44	辰溪县市场监督检验及计量检定中心	F1等级砝码标准装置	可接受
45	娄底市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
46	冷水江市质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
47	双峰县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
48	涟源市质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
49	锡矿山闪星锑业有限责任公司	F1等级砝码标准装置	可接受
50	涟钢机动设备部	F1等级砝码标准装置	可接受
51	湖南神斧集团一六九化工有限责任公司	F1等级砝码标准装置	可接受
52	邵阳市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
53	绥宁县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	不可接受
54	新宁县安全检验检测中心	F1等级砝码标准装置	不可接受
55	邵东市质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
56	新邵县市场监督检验检测所	F1等级砝码标准装置	可接受
57	城步苗族自治县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
58	邵阳县市场监督管理局食品药品安全检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
59	隆回县市场监督管理检验检测中心	F1等级砝码标准装置	不可接受
60	武冈市检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
61	洞口县检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
62	湘西州质量检验及计量检定中心	F1等级砝码标准装置	可接受
63	龙山县质量检验和计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
64	泸溪县市场监督管理检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
65	花垣县质量检验及计量检定中心	F1等级砝码标准装置	可接受
66	保靖县市场监督管理局	F1等级砝码标准装置	可接受
67	古丈县质量检验及计量检定中心	F1等级砝码标准装置	可接受
68	张家界市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
69	桑植县检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
70	慈利县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
71	永州市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
72	江华瑶族自治县质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
73	道县食品质量安全监督检测检验中心	F1等级砝码标准装置	可接受
74	东安县计量检定检测所	F1等级砝码标准装置	可接受
75	宁远县计量检定测试所	F1等级砝码标准装置	可接受
76	祁阳市质量监督检验及计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
77	双牌县食品药品工商质量监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
78	新田县食品质量安全监督检测检验中心	F1等级砝码标准装置	可接受
79	岳阳市检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
80	平江县检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
81	湘阴县计量检定测试所	F1等级砝码标准装置	可接受
82	汨罗市食品药品检验所	F1等级砝码标准装置	可接受
83	岳阳县市场检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
84	临湘市市场监督管理检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
85	株洲市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
86	醴陵市食品药品和质量技术检验检测所	F1等级砝码标准装置	可接受
87	攸县食品药品和质量技术检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
88	茶陵县食品药品和质量技术检验检测所	F1等级砝码标准装置	可接受
89	国防科技工业4311二级计量站	F1等级砝码标准装置	可接受
90	株洲冶炼集团股份有限公司	F1等级砝码标准装置	可接受
91	中车株机公司基础研究与试验中心试验检测部	F1等级砝码标准装置	可接受
92	株洲硬质合金集团有限公司	F1等级砝码标准装置	不可接受
93	益阳市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
94	沅江市计量检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
95	安化县市场监督管理局计量所	F1等级砝码标准装置	可接受
96	南县检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
97	湘潭市计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	可接受
98	湘潭县产品商品检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
99	湘乡市产品商品检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
100	韶山市产品商品检验检测中心	F1等级砝码标准装置	可接受
101	长沙市望城区产商品检测中心	F1等级砝码标准装置	未提交不确定度评定报告
102	桂阳县市场监督管理技术服务中心	F1等级砝码标准装置	未如期完成比对工作
103	永兴县计量测试检定所	F1等级砝码标准装置	未如期完成比对工作
104	衡南县市场监督检验检测中心	F1等级砝码标准装置	未如期完成比对工作
105	凤凰县市场监督管理局质量检验及计量检定中心	F1等级砝码标准装置	未如期完成比对工作
106	江永县食品质量安全监督检测检验中心	F1等级砝码标准装置	未如期完成比对工作
107	长沙市轨道交通运营有限公司	0.1级及以上钳形电流表检定（校准）装置	可接受
108	株洲市计量测试检定所	0.1级及以上钳形电流表检定（校准）装置	可接受
109	中车株洲电力机车有限公司基础研究与试验中心	0.1级及以上钳形电流表检定（校准）装置	可接受
110	株洲硬质合金集团有限公司	0.1级及以上钳形电流表检定（校准）装置	可接受
111	国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）	0.1级及以上钳形电流表检定（校准）装置	可接受