《恒温胶带保持力试验仪校准规范》
编制说明

《恒温胶带保持力试验仪校准规范》起草组
2025年10月

《恒温胶带保持力试验仪校准规范》编制说明

一、任务来源
根据《湖南省市场监督管理局关于下达2025年度湖南省地方计量技术规范项目计划的通知》（湘市监计量函〔2025〕22号）的要求，制定湖南省地方计量规范《恒温胶带保持力试验仪校准规范》。
本次任务的主要起草单位为益阳市计量测试检定所，湖南省计量检测研究院、沅江市计量检定所、广东海达仪器有限公司共同参与。

二、制定背景
胶带是我们日程生产生活中常见的工具，比如压敏胶粘带、不干胶、保护膜、透明胶、医用膏药、墙纸等，胶带的持粘性（保持力）直接影响产品的整体质量。对胶带持粘性进行评估，主要是因为以下三点原因：一、确保产品质量。在工业生产和制造过程中，胶带常被用作零部件的固定、密封或保护材料。如果胶带的持粘性不足，容易导致在运输、储存或使用过程中脱落，从而影响产品的功能和安全性。二、满足不同应用场景的需求。不同的应用场景对胶带的持粘性有不同的要求，例如，在特定包装运输领域，胶带需要承受振动和环境温度变化，在医疗领域，敷贴类产品的持粘性需要确保舒适度和有效性之间的平衡，不同类型的胶带，可用于不同的场合。而通过持粘性测试，可以选择最适合特定应用场景的胶带类型，也可以通过持粘性试验，判断胶带的持粘性是否满足使用要求和该产品的相关标准。三、评估材料老化情况。胶带在使用过程中会受到环境因素的影响，导致持粘性下降。定期进行持粘性测试可以及时发现老化情况，为产品的存储、使用和维护提供科学依据。

胶带持粘性对于确保产品质量、满足不同应用场景的需求以及评估材料老化情况至关重要。恒温胶带保持力试验仪，是用于针对胶粘带的持粘性做静态负荷试验的仪器，主要原理是在一定的荷重及温度下对胶带所能保持的时间自动计时，以得到胶粘带粘合的耐久性。恒温胶带保持力试验仪还需要符合一定的测试标准，如GB/T4851《胶粘带持粘性的试验方法》、国际标准PSTC-7压敏胶粘带测试方法等，这些标准规定了测试的具体方法机测试结果的判定方法。

该校准规范将为湖南省各生产、使用恒温胶带保持力试验仪的企业设备提供量值溯源的技术依据，从而确保使用该类设备做出的试验数据的准确性，具有很强的经济效益和社会效益。为此制定本校准规范，以便在湖南省范围内统一实施校准。

3、 市场分析与社会需求

压敏胶带及其相关制品的生产企业在我省数量有几十家，国内使用的恒温胶带保持力试验仪基本均为国产，根据初步市场调研，生产企业有上百家分布广东、浙江、山东、湖南、福建、江苏等省，品牌众多，根据测试仪的测试组数和测试方法有多种产品型号和种类。规范起草后，建立相应的标准装置，项目组经调查、走访，我省平均每个地州市各企事业单位拥有此类仪器至少100多台件，且均需进行定期校准或自校。每台收费标准500元，每年该项目可创收益近70万元。
此规范还能帮助企业在研发、生产环节加强质量控制，指导企业产品出厂调试与校准，为此类企业提供技术支持。 
四、主要制定过程

2025年1月～2025年3月：查阅相关研究资料，建立初步研究模型；

2025年4月～2025年5月：了解恒温胶带保持力试验仪使用情况，调研主要生产厂家，解决关键技术问题；

2025年6月～2025年7月：制定恒温胶带保持力试验仪校准规范草案，根据草案对各类型、各品牌的温胶带保持力试验仪校准实验，分析校准数据，采用最实用的校准方案；

2025年8月～2025年9月初：完成验证实验，编制完成校准规范（征求意见稿）；

2025年9月～2025年10月：完成编制说明等材料后，向各机构发出征求意见涵，并汇总、整理、回复意见，形成征求意见汇总表，并对计量技术规范初稿进行修改和完善，向上级主管部门递交送审稿。
五、规范制定依据及原则

编写标准与格式严格按照JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》进行编写。专业术语严格按照JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、GB/T4851《胶粘带持粘性的试验方法》、国际标准PSTC-7压敏胶粘带测试方法、不确定度评定按照JJF 1059.1-2012 《测量不确定度的评定与表示》进行相关不确定度评定。
六、主要内容说明

根据相关国家标准及使用单位的使用要求及恒温胶带保持力试验仪具体样式，确定其参数校准方法、技术性能指标，制订合适的校准规范，以满足实际校准操作要求。校准规范共包括以下主要技术内容：

1. 引言

2. 范围

3. 引用文件

4. 术语和计量单位

5. 概述

6. 计量特性

7. 校准条件

8. 校准项目和校准方法

9. 校准结果表达

10.复校时间间隔

11.附录。附录A: 校准原始记录参考格式；附录B：校准证书内页参考格式；附录C：校准结果的不确定度评定示例。

七、该规范为首次起草。

                      《恒温胶带保持力试验仪校准规范》编写组
                                     2025年10月
PAGE  
5

