附件

2025年度全省计量比对结果
	序号
	比对项目
	参比单位
	比对结果

	1
	医用电子体温计检定装置
	岳阳市检验检测中心
	可接受

	2
	医用电子体温计检定装置
	益阳市计量测试检定所
	可接受

	3
	医用电子体温计检定装置
	常德市计量测试检定所
	可接受

	4
	医用电子体温计检定装置
	张家界市计量测试检定所
	可接受

	5
	医用电子体温计检定装置
	湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心
	可接受

	6
	医用电子体温计检定装置
	湘潭市工矿电传动车辆质量检验中心
	可接受

	7
	医用电子体温计检定装置
	株洲市计量测试检定所
	可接受

	8
	医用电子体温计检定装置
	郴州市计量测试检定所
	可接受

	9
	医用电子体温计检定装置
	娄底市计量测试检定所
	可接受

	10
	医用电子体温计检定装置
	怀化市检验检测中心
	可接受

	11
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	12
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司常德供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	13
	电压互感器检定装置
	慈利县质量监督检验及计量检定所
	可接受

	14
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司张家界供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	15
	电压互感器检定装置
	花垣县供电有限责任公司计量与信息中心
	可接受

	16
	电压互感器检定装置
	湘西州质量检验及计量检定中心
	可接受

	17
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司湘西供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	18
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	19
	电压互感器检定装置
	湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司
	可接受

	20
	电压互感器检定装置
	湖南郴电国际发展股份有限公司汝城分公司
	可接受

	21
	电压互感器检定装置
	郴州市计量测试检定所
	可接受

	22
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	23
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）
	可接受

	24
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	25
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	26
	电压互感器检定装置
	株洲市计量测试检定所
	可接受

	27
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	28
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	29
	电压互感器检定装置
	湘潭市工矿电传动车辆质量检验中心
	可接受

	30
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	31
	电压互感器检定装置
	邵阳市计量测试检定所
	可接受

	32
	电压互感器检定装置
	怀化市检验检测中心
	可接受

	33
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	34
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司娄底供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受

	35
	电压互感器检定装置
	国网湖南省电力有限公司永州供电分公司客户服务中心（计量中心）
	可接受


	抄送：省局领导。


— 7 —

