《压力容器金属装卸软管定期检查技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草工作组

2020年 7月

一、项目概述

压力容器金属装卸软管是一种连接移动式压力容器和固定式压力容器的，用于充装、卸载压缩气体、液化气体或者液体的管状设备，分为橡胶软管、钢丝缠绕增强外敷橡胶类橡胶管、波纹金属软管三种，其中波纹金属软管为目前主要采用。由于安全管理不到位，我国时常发生压力容器金属装卸软管的泄漏或爆炸事故，如2008年湖南省发生3起金属装卸软管事故，共造成5人死亡、22人中毒、2人灼伤。

在安全管理方面，TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》对装卸软管和快装接头的选型和出厂资料提出了要求，TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》第1号修改单和TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》明确装卸软管在使用过程中每年至少应进行一次耐压试验，GB/T 10546-2013《在2.5MPa及以下压力下输送液态或气态液化石油气(LPG)和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》、GB/T 10544-2013《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》、GB/T 14525-2010《波纹金属软管通用技术条件》分别提出了橡胶软管、钢丝缠绕增强外敷橡胶类橡胶管、波纹金属软管的制造要求。

但是，目前国内外尚未制定关于压力容器金属装卸软管日常安全管理方面的技术规范或标准。为确保压力容器金属装卸软管的安全使用，避免安全事故发生，省市场监管局提出了制定《压力容器金属装卸软管定期检查技术规范》地方标准的建议。

二、任务来源

湖南省特种设备检验检测研究院于2019年12月提出制定《压力容器金属装卸软管定期检查技术规范》地方标准申请。2020年3月，由省市场监督管理局列入2020年度湖南省地方标准制修订计划（湘市监标函[2020]21号）。

三、标准起草工作情况

2020年3月，成立标准起草工作组，并开始前期的资料收集和汇总、标准框架的编制工作。

2020年4月，完成标准框架编制，工作组组织标准起草单位及专家讨论标准框架，根据意见对标准框架进行调整。制定调研方案，开始标准草稿编制。

2020年5-7月中旬，组织相关人员到压力容器金属装卸软管使用单位、制造单位调研，编制组对调研数据进行整理分析。在此基础上，完成撰写标准文本，形成标准征求意见稿。

2020年7月下旬-8月，向使用单位、制造单位、监察机构、行业协会以及全国其它特种设备检验机构发放征求意见稿，广泛征求意见。工作组收集反馈意见，整理分析，采纳有关合理的建议后，对标准的内容进行修改和完善，形成标准送审稿。

四、编制原则

（一）合法合规的原则

编制规范过程中，根据保障压力容器金属装卸软管的安全使用和方便使用单位日常管理的原则，对TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》及其第1号修改单、GB/T 14525-2010 《波纹金属软管通用技术条件》、GB/T 10546-2013《在2.5MPa及以下压力下输送液态或气态液化石油气(LPG)和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》、GB/T 10544-2013《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》等法规标准进行了认真研究，确保规范的合法合规性。

（二）方便可操作的原则

标准编制过程中，充分考虑了金属装卸软管的结构和材料特性、现场操作环境和状况、失效模式以及方便使用单位管理需要等因素，提出了压力容器金属装卸软管的日常检查和全面检查两种定期检查方式，其中在每次使用压力容器金属装卸软管前需开展日常检查，但全面检查每年确保不少一一次即可，可操作性强。

（三）针对适应性的原则

标准编制过程中，针对压力容器金属装卸软管的两种不同定期检查方式分别提出了相应的检查项目，检查项目充分考虑到金属装卸软管的主要失效模式和实际管理需要，确保检查安全，针对性和适应性强。

五、标准主要条款及说明

（一）对标准的适应范围进行了规定。

（二）对波纹管、网套、接头、金属装卸软管、压力容器金属装卸软管等术语进行了定义。

（三）对日常检查、全面检查的检查项目进行了规定。

（四）对以下各检查项目的具体内容及检查结果评价进行了规定：检查准备、外观检查、耐压试验和泄露性试验。

（五）给出了压力容器金属装卸软管定期检查报告样式。

六、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准为首次制定，不涉及国际国外标准采标情况。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

八、废止现行有关标准的建议

本标准不涉及对现行标准的废止。

九、与现行法律、法规、标准的关系

本标准的编制参考了TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》及其第1号修改单、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB/T 14525-2010《波纹金属软管通用技术条件》、HB 7882-2008《金属软管组件通用规范》、SH/T 3412-2017《石油化工管道用金属软管选用、检验及验收标准》、GB/T 10544-2013《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》、GB/T 10546-2013《在2.5MPa及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》、GB/T 12716《60°密封管螺纹》、GB/T 7306.2《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥外螺纹》、GB/T 20801《压力管道规范 工业管道》等法规、标准的要求，与现行的相关国家法规、标准或行业标准无冲突。