| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2026

渔业设施建设通用规范 第1部分：总则

General specification for fishery facility construction

—part 1: general principles

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	1

4.1  生态优先	1

4.2  安全至上	2

4.3  规划科学	2

4.4  节能减排	2

4.5  运行高效	2

5  一般要求	2

5.1  选址与用地	2

5.2  设计	2

5.3  材料	2

5.4  施工	2

5.5  尾水处理	3

5.6  智能化与管理	3

5.7  安全生产	3

5.8  验收与运维	3

6  验证方法	3

6.1  选址合规性验证	3

6.2  设计要求验证	4

6.3  材料要求验证	4

6.4  施工要求验证	4

6.5  尾水处理验证	4

6.6  智能化系统验证	4

6.7  验收要求验证	4

前言

    - DB43/T ****《渔业设施建设通用规范》为首次发布，拟分为6部分：

第１部分：总则；

第２部分：池塘渔业设施；

第３部分：大水面渔业设施；

第４部分：稻田渔业设施；

第５部分：陆基渔业设施；

第６部分：光伏渔业设施；

本文件是DB43/T****《渔业设施建设通用规范》的第１部分。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第１部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第５部分：规范标准》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南开天新农业科技有限公司、湖南省标准化协会、湖南省水产研究所、湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司、湖南省畜牧水产事务中心、湖南省农业科学研究院、湖南农业大学水产学院、湖南省水产原种场、岳阳市农业科学研究院、衡阳县优质农产品开发服务中心、长沙市农业技术推广中心、湖南田匠农业科技发展有限公司、湖南住友农业科技有限责任公司、湖南美匠橙农业发展股份有限公司、湖南地科院规划设计有限公司、苏州鼎兴斯沃水产养殖设备有限公司、岳阳君山渔业集团、湖南汇升现代农业科技有限公司、宁乡市动物疫病预防控制中心、湖南广播电视台后期保障中心。

本文件主要起草人：胡再明、刘晔、胡浩宇、欧东升、王华、唐国伟、李文辉、张艳春、徐永福、李密、蔡玉刚、李小玲、梁志强、王志明、邓晓梅、喻超、肖腾、李彬、李绍明、张心贝、彭淇、黄晓、李秀宏、吴三桂、刘双全、高峰、郑远东、谭蓓、刘炬涛、葛朋彪、张明淏、李建元、彭佩瑶。

引言

为规范渔业设施建设，促进渔业可持续发展，保障水产品质量安全和生态环境，特制定本文件。本文件是《渔业设施建设通用规范》系列标准的第１部分，规定了渔业设施建设应遵循的通用性原则、要求和验证方法。后续部分将针对不同类型的渔业设施（如池塘、工厂化循环水、网箱等）制定更为具体的技术要求。

渔业设施建设通用规范 第1部分：总则

范围

本文件规定了渔业设施建设的术语和定义、总体原则、一般要求以及对应的验证方法。

本文件适用于渔业设施的规划、设计、施工、验收与运维；不适用于特殊珍稀品种养殖设施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 11607 渔业水质标准

GB 50009 建筑结构荷载规范

HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

HJ 2015 水污染治理工程技术导则

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 3616 水产养殖场建设规范

DB43/1752 水产养殖尾水污染物排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 渔业设施 fishery facility

为开展渔业生产活动建造的各类建筑物、构筑物、设备及其配套系统的总称，包括养殖池、进排水系统、尾水处理系统、增氧设备、智能监控设备等核心设施。

- 循环水养殖 recirculating aquaculture system (RAS)

通过物理、生物、化学等水处理技术，对养殖水体进行循环净化利用的集约化养殖模式，包括微滤、生物净化、增氧、控温、灭菌等单元。

- 尾水处理设施 wastewater treatment facility

用于处理养殖排放水，使其达到DB43/1752要求的设施组合，包括沉淀池、生态净化池、人工湿地等。

总体原则

生态优先

渔业设施建设应优先考虑对生态环境的影响，选址应避开生态保护红线、饮用水水源保护区等环境敏感区域。设施的建设与运行不得导致地表水、地下水水质恶化，排放尾水应符合DB43/1752的要求。

安全至上

渔业设施建设应综合设施选址、结构建设、生产辅助、环境保护及应急管理等多个安全维度，符合《水产养殖质量安全管理规定》和NY/T 3616 的要求。

规划科学

渔业设施建设应进行科学规划和选址。选址前应进行环境影响评估，评估内容包括水文、地质、气候、周边环境等。设施布局应合理，生产流程顺畅便于管理。

节能减排

通过优化能源结构、循环利用资源和生态材料应用，降低设施全周期能耗与污染排放。

运行高效

依托智能化管控与标准化设计，提升设施运行与资源产出效率。

一般要求

选址与用地

选址应符合县级以上人民政府批准的渔业发展规划，并取得设施渔业养殖合法手续，距饮用水水源保护区边界≥1000平方米。产地环境应符合 NY/T 391 和 NY/T 3616 的要求。

水源水质应符合GB 3838地表水环境质量Ⅲ类以上的要求 ，养殖水质应符合GB 11607的要求。

严禁占用永久基本农田；确需占用一般耕地的须落实耕地“进出平衡”方案。

设施用地规模应符合NY/T 3616和国家水产原良种养殖场建设的要求，与规划产能、养殖品种、生产工艺及尾水处理能力相匹配。

设计

施工前应组织设计、施工、监理单位进行技术交底，明确防渗施工、管道焊接等关键工序的技术参数及验收标准，并形成书面记录。

设施设计应满足养殖对象的生理生态功能需求，具有合理的结构强度和耐久性。增氧机、水泵等关键设备的选型应满足生产需求，并留有适当的余量。尾水处理工程设计应符合HJ 2015的要求。

材料

进场材料需提供合格证及检测报告。

用于渔业设施建设的材料应无毒、无害、耐腐蚀，并符合国家相关产品质量标准。直接接触养殖水体的材料不应向水体释放有害物质。

防渗膜厚度≥1毫米，断裂伸长率≥300%；水泥预制板抗压强度≥C25；增氧管道耐压≥0.6MPa。

施工

施工应严格按照设计图纸和相关施工规范进行。隐蔽工程在覆盖前应进行验收。施工过程中应采取措施防止对周边环境造成污染。尾水处理工程施工应符合HJ 2015的要求。

设施池底防渗膜铺设前应整平压实，接缝采用热熔焊接（焊缝宽度≥10厘米），焊后进行气密性检测（0.1MPa压力保压10分钟无泄漏）；护坡防渗膜需预留伸缩量（≥5%），上铺毛毡布防护。

混凝土浇筑前应验收模板支撑（刚度、密封性），浇筑时分层振捣（每层厚度≤30厘米）；养护期≥7天，日均温度≤5℃时需覆盖保温材料。

进排水管道按0.2%～0.5%坡度敷设，承插接口需做水压试验，试验压力1.5倍工作压力，稳压30分钟无渗漏；增氧管道安装后需进行通气测试（气流畅通无阻塞）。

水下电缆需采用防水铠装型号，接地电阻≤4Ω；控制箱防护等级≥IP55。

尾水处理

所有设施养殖尾水必须达标排放，应符合DB43/1752的要求。

尾水处理能力：日总处理能力≥日排水量的120%，日废水排放量≤养殖水体的15%。

智能化与管理

配备24小时在线监测系统，实时监测溶氧、氨氮、pH、水温等指标。

建立养殖档案，记录投入品使用、水质监测、产品销售等信息。

安全生产

养殖场应包括来料消毒、病疫隔离、病死动物无害化处理等生物安全专区设计。

关键养殖设施应备用电源，确保循环水、增氧等生命支持系统在突发断电后能持续运行2小时以上，其他条件符合GB 50009的要求。

电气设备安装应符合国家相关安全规范，设置必要的安全警示标识和应急处理程序。

施工人员应经公司、项目、班组三级考核合格，电工、焊工、起重机械操作工等特种作业人员应持证上岗。

验收与运维

验收

防渗层、管道基础等隐蔽工程应在覆盖前验收，留存影像资料及检测报告。

设施竣工后，应组织相关方进行资料验收→现场验收→性能验收→出具结论。验收内容应包括工程质量、设备运行状况、尾水处理效果等。验收合格后方可投入生产使用。

审查图纸、合同、检测报告、合格证、环评、运维记录等资料。

运维

整体验收运行调试72小时，监测指标包括：

循环水系统：溶氧波动范围≤±0.5mg/L；

尾水排放：氨氮去除率≥80%。

日常巡检、维保、水质监测、清淤消毒、应急预案。

验证方法

选址合规性验证

查验以下文件的完整性与有效性：

设施农用地备案文件及耕地 “进出平衡” 方案批复文件；

用地规划许可文件；

养殖许可证；

饮用水水源保护区边界距离证明（由自然资源部门出具）；

环境影响评价报告（规模化养殖≥500 亩需提供）。

设计要求验证

审查设计图纸、计算书和设备选型说明文件，核查关键设备的型号、规格、功率等参数是否满足生产需求。

材料要求验证

查阅材料出厂合格证、质量证明文件或进行抽样检测，对于直接接触养殖水体的材料，必要时可进行浸出液检测，应无有害物质析出。

施工要求验证

查阅施工日志、隐蔽工程验收记录和进行现场观感质量检查，结构安全、水体防渗等关键工程应查验第三方专业检验检测报告。

尾水处理验证

核查尾水处理设施设计图纸及运行记录。

委托第三方检测机构按HJ 700的规定监测。

智能化系统验证

调取连续30天的在线监测数据，确认系统运行稳定性。

验收要求验证

查阅工程竣工验收报告、尾水处理效果监测报告和设备试运行记录等。验收报告应有各相关方的签字确认。