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前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB/T 426-2009《动物防疫样品采集技术规范》，与DB/T 426-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——补充和更新了该标准相关的规范性引用文件；
——修订了动物卫生监督、动物疫情监测术语和定义；
——新增了个人防护、现场消毒与废弃物处理具体内容，符合法律法规的最新要求；
——细化和完善了样品采样基本原则、采样前的准备、样品采集的程序与要求等中具体内容，增强了标准的可操作性、实用性；
请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省农业农村厅提出。
本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南省兽医总站、长沙市动物疫病预防控制中心、湖南省动物疫病预防控制中心。
本文件主要起草人：何瑜、王洪亮、唐小明、何世成、范仲鑫、陈智、谭丹、郑姣妹、胡巧云、
彭嘉安、赖诗嘉、廖书漪、李本睿、杨辉、王卫国、彭志、谢怡灵、张坤、唐玲。
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动物防疫样品采集技术规范
1  范围
本文件规定了动物防疫样品采集的基本原则、采样前的准备、样品采集程序与要求、个人防护、现场消毒与废弃物处理。
本文件适用于我省动物卫生监督和动物疫情监测的样品采集工作。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 45101-2024  动物炭疽诊断技术
GB/T 18936-2025  禽流感诊断技术
GB/T 18935-2018  口蹄疫诊断技术
GB/T 18648-2020  非洲猪瘟诊断技术
GB/T 27982-2026  小反刍兽疫诊断技术
NY/T 541-2016  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范
NY/T 1897-2010  动物及动物产品兽药残留监控抽样规范
《高致病性动物病原微生物菌(毒)种或者样本运输包装规范》
《病原微生物实验室生物安全管理条例》
《高致病性禽流感疫情应急实施方案（2025年）》
《WS/T697新冠肺炎疫情期间特定人群个人防护指南》
《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》
注:对于不注日期的引用文件，如果最新版本未包含所引用的内容，那么包含了所引用内容的最后版本适用。
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  动物卫生监督
对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。
3.2  动物疫情监测
对动物疫病的发生、流行、分布及相关因素进行系统、长期的观察与检测，并采取相应的行动措施。
4  样品采集的基本原则
4.1  先排除后采样的原则
急性死亡的动物，怀疑患有炭疽时，应先进行血液抹片镜检，确定不是炭疽后，方可解剖采样。炭疽动物的样品采集，按GB/T 45101-2024中7.1执行。
4.2  尽早采样的原则
采集死亡动物的样品，应于动物死亡后2h以内采集，最迟不得超过6h。
4.3  无菌操作的原则
采样过程应注意无菌操作，刀、剪、镊子、器皿、注射器、针头等用具应事先消毒灭菌，或使用一次性无菌用具。
4.4  合理选择采样方法的原则
根据采样的目的、内容和要求合理选择样品采集的种类、数量、部位与抽样方法。
4.5  人员安全防护的原则
采样人员应加强个人安全防护穿戴好防护装备，严格遵守生物安全操作的相关规定，防止人员伤害；严格执行现场消毒和废弃物处理。
5  采样前的准备
5.1  采样人员
采样人员应熟悉动物防疫的有关法律规定，具有相应的专业技术知识，熟练掌握采样工作程序和采 样操作技术。一次采样不得少于两人，动物卫生监督采样应出示行政执法证件，佩带统一标志。
5.2  器具和试剂
5.2.1  器具
5.2.1.1  通用要求：采样器具应洁净、干燥，必要时作灭菌处理，根据采样需求可选配以下器具。
5.2.1.2  采样操作器具：采样箱、解剖刀、剪刀、镊子、一次性注射器、一次性采血针、真空采血管、保定绳、牛鼻钳、扁桃体采样器、OP液探杯、无菌聚酯纤维植绒拭子、酒精灯、酒精棉、碘伏棉、定位设备等。
5.2.1.3  样品盛装与存储器具：平皿、塑料离心管、自封袋、塑料包装袋、试管架、离心管盒、铝盒、胶布、封口膜、封条/、保温箱、冰袋等。
5.2.2  试剂
根据所采样品的种类和要求，选择合适保存存放试剂，如PBS缓冲溶液、30%甘油缓冲溶液、EDTA抗凝剂、病毒保存液等。
5.3  记录工具
采样单或电子采样单、不干胶标签、签字笔、记号笔、记录本、定位设备等。
5.4  个人防护装备
医用外科口罩、N95口罩、一次性防护帽、防渗防护服、护目镜/防护面屏、乳胶手套、防护鞋套等，符合医用级别标准。
6  样品采集的要求与程序
6.1  采样要求
6.1.1  被动监测和动物卫生监督检查时，采样应针对有患病征兆的动物或有明显病变的动物产品，在无法确定病因时，采集的样品应全面。
6.1.2  主动监测时，应根据估计流行率、置信水平及群体规模，确定抽样单元及抽样数量，遵循随机抽样原则，抽样数量应满足统计学要求（参照资料性附录A）。
6.2.  采样方法
6.2.1  根据采样目的、内容与要求，选择样品采集的种类及方法，具体采样参照NY/T 541-2016中6执行，对于重大动物疫病如高致病性禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫及非洲猪瘟等，采样分别按照GB/T 18936-2025中7、GB/T 27982-2026中7.1、GB/T 18935-2018中5.3及GB/T 18648-2020中6.3中规定执行。
6.2.2  动物卫生监督抽样时，参照NY/T 1897-2010中的4.1规定执行，样品一式三份，检样、留样、备样，三方封存、编号唯一。
6.3  记录
采样时应清晰标记每一份样品，同时在采样单上详细填写采样的相关信息，主要包括样品基本信息、场点信息、动物及产品信息、免疫及检疫信息、记录及追溯信息等。
6.4  样品包装与运输
6.4.1  具体样品包装、保存及运输方式参照NY/T 541-2016中7.1、7.2、9执行。
6.4.2  高致病性动物病原微生物样品包装参照《高致病性动物病原微生物菌(毒)种或者样本运输包装规范》执行、运输参照《病原微生物实验室生物安全管理条例》执行。
7  个人防护
采样人员根据现场采样要求做好个人防护，可参照GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》《高致病性禽流感疫情应急实施方案(2025年)》附件2《人员防护技术规范》执行。
8  现场消毒与废弃物处理
8.1  对采样区域可能污染的表面、设备及地面等进行全面清理与消毒；
8.2  采样人员完成采样后，及时做好个人清洁与消毒；
8.3  采集样品过程中产生的所有废弃物均需进行消毒、无害化处理，严禁随意丢弃。
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（资料性）
抽样数量参照表
 使监测结果有95%的可信度时的样品采集数量
	种群
数量
	流行率

	
	0.10%
	1%
	2%
	5%
	10%
	15%
	20%
	25%
	30%
	40%
	50%

	20
	20
	20
	20
	19
	16
	12
	10
	9
	7
	6
	4

	30
	30
	30
	30
	26
	19
	14
	11
	9
	8
	6
	4

	40
	40
	40
	40
	31
	21
	15
	12
	10
	8
	6
	5

	50
	50
	50
	46
	35
	22
	16
	12
	10
	8
	6
	5

	60
	60
	60
	55
	38
	23
	16
	12
	10
	8
	6
	5

	70
	70
	70
	62
	40
	24
	17
	13
	10
	8
	6
	5

	80
	80
	79
	68
	42
	24
	17
	13
	10
	8
	6
	5

	90
	90
	87
	73
	43
	25
	17
	13
	10
	8
	6
	5

	100
	100
	96
	78
	45
	25
	17
	13
	10
	9
	6
	5

	200
	200
	155
	105
	51
	27
	18
	13
	11
	9
	6
	5

	500
	500
	225
	129
	56
	28
	18
	14
	11
	9
	6
	5

	1000
	950
	258
	138
	57
	29
	19
	14
	11
	9
	6
	5

	10000
	2588
	294
	148
	59
	29
	19
	14
	11
	9
	6
	5

	infinite
	2995
	299
	149
	59
	29
	19
	14
	11
	9
	6
	5



 使监测结果有99%的可信度时的样品采集数量
	种群
数量
	流行率

	
	0.10%
	1%
	2%
	5%
	10%
	15%
	20%
	25%
	30%
	40%
	50%

	20
	20
	20
	20
	20
	18
	15
	13
	11
	10
	8
	6

	30
	30
	30
	30
	30
	23
	19
	15
	12
	11
	8
	7

	40
	40
	40
	40
	36
	27
	21
	16
	14
	11
	9
	7

	50
	50
	50
	50
	42
	29
	22
	17
	14
	12
	9
	7

	60
	60
	60
	58
	47
	31
	23
	18
	15
	12
	9
	7

	70
	70
	70
	68
	51
	33
	23
	18
	15
	12
	9
	7

	80
	80
	80
	76
	54
	34
	24
	19
	15
	12
	9
	7

	90
	90
	90
	83
	57
	35
	25
	19
	15
	13
	9
	7

	100
	100
	100
	90
	59
	36
	25
	19
	15
	13
	9
	7

	200
	200
	180
	136
	73
	40
	27
	20
	16
	13
	9
	7

	500
	500
	300
	183
	83
	42
	28
	21
	16
	13
	9
	7

	1000
	990
	368
	204
	86
	43
	28
	21
	16
	13
	9
	7

	10000
	3689
	448
	226
	90
	44
	29
	21
	16
	13
	9
	7

	infinite
	4603
	459
	228
	90
	44
	29
	21
	16
	13
	9
	7
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