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[bookmark: _Toc232758576][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
[bookmark: _GoBack]本文件由湖南省农业农村厅提出。
本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南省动物疫病预防控制中心、湖南省畜牧水产事务中心、湖南中净生物科技有限公司、娄底市动物疫病预防控制中心、永州市动物疫病预防控制中心、邵阳市动物疾病预防控制中心、长沙市动物疫病预防控制中心、湘西州畜牧水产事务中心、湘阴县畜牧水产事务中心。
本文件主要起草人：林源、谭运华、雷勇、丁朝阳、何世成、邹玖零、喻正军、谢志辉、王雅、皮绍娣、王卫国、丁美月、谢怡灵、陈智、孙瑜、徐微、唐小明、黄建龙、彭志、胡巧云、汪洪冰、邓国强、谭庆辉、王成、张坤、杜红梅、屈蓓蓓、刘鹏、伍应松、李朋、何海洋、周英、李春燕、张朝阳、匡光伟、范仲鑫、朱春霞。  
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规模猪场非洲猪瘟无疫小区建设技术规范
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc232758552][bookmark: _Toc232758577]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了非洲猪瘟无疫小区基本条件、生物安全管理体系、关键环节管理、非洲猪瘟监测与应急响应、台账记录与追溯体系、评估申请与维持运行等技术要求。
本文件适用于我省存栏2000头以上的规模猪场非洲猪瘟无疫小区创建。
[bookmark: _Toc232758578][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc232758553]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB 19489  实验室  生物安全通用要求
GB/T 18648  非洲猪瘟诊断技术
GB/T 22330.1  无规定动物疫病区标准  第1部分：通则
GB/T 27622  畜禽粪便贮存设施设计要求
GB/T 32149  规模猪场清洁生产技术规范
GB/T 36195  畜禽粪便无害化处理技术规范
GB 39707  医疗废物处理处置污染控制标准
NY/T 1948  兽医实验室生物安全要求通则
NY/T 4136  车辆洗消中心生物安全技术
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc232758579][bookmark: _Toc232758554]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。



无疫小区（无规定动物疫病小区）  free compartments
无规定动物疫病小区，指处于同一生物安全管理体系下的养殖场区，在一定期限内没有发生一种或几种规定动物疫病的若干动物养殖和其他辅助生产单元所构成的特定小型区域。

生产单元  production unit
指无规定动物疫病小区内处于同一生物安全管理体系下的畜禽养殖场及孵化、屠宰、产品加工、饲料生产、无害化处理、实验室等场所。生产单元包括养殖单元和辅助生产单元，其中畜禽养殖场及孵化场属于养殖单元，其他均为辅助生产单元。

生物安全  biosafety
指为降低动物疫病传入和传播风险，采取的消毒、隔离和防疫等措施，严格控制调入动物、运输工具、生产工具、人员、饲料等传播疫情疫病的风险，建立防止病原入侵的多层屏障，达到预防和控制动物疫病的目的。

生物安全管理体系  biosafety management system
指遵循风险管理基本原则，通过制定生物安全计划、实施生物安全措施，并持续维持生物安全状态的所有管理制度。

物理屏障  physical barrier
指为防止规定动物疫病传入，在无规定动物疫病小区各生产单元周边建立的物理隔离设施。

缓冲区  buffer zone
指为防止规定动物疫病传入，必要时沿无规定动物疫病小区物理屏障向外设立的环形防疫区域，原则上不小于3公里，并提供根据地形、养殖密度、生物安全风险评估结果可适当调整，在该区域内采取免疫、消毒、监测预警等预防措施。
净区与污区
净区与污区为规模猪场非洲猪瘟无疫小区核心生物安全分区，猪场通过物理屏障、流程管控、分区作业实现两区严格分离、单向流转，杜绝病原交叉传播，是阻断非洲猪瘟等重大动物疫病场内传播、保障无疫小区达标运行的关键分区管控体系。
风险评估 risk assessment
指对无规定动物疫病小区传入、发生或扩散规定动物疫病的可能性及其后果的评价。
生物安全计划 biosecurity plan
指通过分析规定动物疫病传入、传播、扩散的可能途径，为采取相应控制措施、降低动物疫病风险而制定的防控技术文件。

[bookmark: _Toc232758555][bookmark: _Toc232758580]基本条件
[bookmark: _Toc232758556]企业资质
建设无疫小区的企业应隶属同一法人实体或企业集团，所有养殖单元应取得《动物防疫条件合格证》等资质。
[bookmark: _Toc232758557]单元确定
[bookmark: _Toc232758558]养殖单元应为规模猪场，养殖模式必须包括但不仅限于种猪场，各生产单元应处于同一生物安全管理体系，分布相对集中，原则上处于同一县级行政区域内，邻县相距不能超过200公里。辅助生产单元应包含洗消中心、实验室等必需单元，有无疫小区专用的饲料厂、屠宰场、无害化处理厂也可纳入创建辅助生产单元。
选址布局
基本原则
生产单元选址布局应符合《动物防疫条件审查办法》相关规定。
分区管理
各生产单元应按照生物安全等级严格分区、合理布局，包含生活区、生产区、隔离区、无害化处理区（病死猪暂存区）、粪污处理区。生产区应设置在常年主导风向的上风向，隔离舍、无害化处理区（病死猪暂存区）、粪污处理区应设置在下风向。若无法完全满足，应通过实体屏障和严格的消毒隔离措施弥补。各区域间应有实体围墙、围栏或专用通道等进行有效物理分隔，且配备消毒设施。养殖场周边若存在易感动物（含野生动物）或重大规定疫病传播风险时，应沿养殖场物理屏障向外设立不少于3公里的缓冲区，定期开展风险评估，采取消毒、监测等预防措施。
道路管理
临近猪场的场外道路应硬化，原则上临近大门口道路仅限人员和饲料、物资、猪苗、淘汰猪运输车辆通行；猪粪、无害化处理等场外运输车辆从另外道路通行。
各生产单元内道路需设置净道与污道，合理布局并硬化，原则上应避免净道与污道交叉或重叠，交叉位置应通过标准制度流程实现错峰流通并彻底消毒。生产区内清洁道、污染道分设，不重叠，不交叉，人员、畜禽和物资运转采取单一流向。
[bookmark: _Toc232758559]硬件设施
总则
     应对照非洲猪瘟无疫小区生物安全管理具体需求，对生产单元硬件设施进行全面升级改造。
洗消中心
车辆洗消中心
根据养殖单元规模配备专用洗消中心或洗消点，实现净污分区并有实体围墙或围挡隔断，进出道路净污分开、单向流动，排水由净区排向污区，并设置污水收集处理区。配备带顶棚的全封闭或半封闭式洗消车间（廊桥）、高压冲洗设备、消毒设备、烘干或熏蒸设施设备。
物资洗消中心
可与车辆洗消中心合并建设，但必须分区独立。设置外来物资接收区、拆包区、消毒处理区、净物储存间、净区中转发货平台等，配备有物资浸泡池、物资烘干或熏蒸房、物资静置房等。净污分区并有实体围墙或围挡隔断。物资遵循单向流动，净污区操作人员严禁跨区域作业。
人员洗消隔离点
应设立人员隔离点，严格划分外来人员到达区和隔离期满人员活动区，并以实体隔断，配置个人物品处理区、淋浴区、采样区，隔离休息区、沐浴区分设更衣间、淋浴间、清洁区，人员从场外进入淋浴间，淋浴后从清洁区更衣进入隔离区。
场区外围屏障
场区应四周封闭，设置实体围墙或能与外界有效隔离的围挡，高度≥1.8m，围墙或围挡地基应深埋或采用下方水泥加固，防止动物挖洞进入，配置防鼠防鸟设备，入口及围墙设“防疫重地，严禁入内”醒目标识，围墙外侧应无杂草灌木等。
消毒设施屏障
应设立多级洗消屏障，在距离猪场围墙1～3公里处，或通往猪场的必经之路上，设置独立于生产区的车辆洗消中心；场区大门口设车辆、人员、物资洗消通道；生产区入口设人员、物资消毒通道；猪舍入口设洗手盆和脚踏消毒池。
实验室
应有实验室提供监测诊断技术支撑。自建实验室的，应建在养殖场区之外，选址、布局、规模应科学合理，符合GB 19489、NY/T 1948 的规定，配备核酸提取仪、荧光定量PCR仪、生物安全柜、高压灭菌器、水浴锅等必备设施设备，具备完善的实验室管理制度，具备非洲猪瘟检测和诊断能力，应向属地农业农村主管部门备案。不具备自建条件的，应与有资质的第三方实验室签订委托检测协议，并确保样品运输和检测的生物安全。
出猪台
猪场出猪台
应设置在生产区外围下风向，具有防雨、防鼠等功能，有屏障将净区、污区隔开，设生猪单行道，出猪平台高度与车辆匹配，配备清洗消毒设施设备。
生猪中转站
养殖规模较大和出猪频次较高的场区，应在场区外设专用的猪只中转站，内设卸猪区、中转区、装猪区，各区物理隔断，中转车辆与外部车辆双向流动。
引种进猪台
建设要求参照4.4.5.1，主要用于猪场引种使用。
中转料塔
设在猪场内部生产区靠近围墙边，根据猪场设计规模确定料塔数量和容量，料塔密闭，具有防潮、防霉、防鸟、防鼠等功能。场外散装料车在围墙外打料，确保内部饲料车不出场，场外饲料车不入场。
防鸟鼠、防蚊蝇、防尘设施
围墙、生产区增加防鸟鼠、防蚊蝇、防尘等设施。出猪台、风机端、水帘端、粪沟、水沟等区域密闭或使用不锈钢纱窗隔离。
无害化处理
宜与有资质的第三方无害化处理中心签订委托处理协议，并配套病死猪冷冻暂存设施设备和病死猪中转车辆，应在距离场区围墙外不少于1公里外的适宜位置设置病死猪转运接驳点，大型养殖企业应设立病死猪转运中转站。
[bookmark: _Toc232758560][bookmark: _Toc232758581]生物安全管理体系
[bookmark: _Toc232758561]组织管理
应组建生物安全管理小组，由企业主要负责人担任组长，成员包括技术、生产、后勤等关键部门负责人，做到组织架构清晰，成员职责明确。各生产单元设生物安全管理员，并明确各岗位生物安全职责。
生物安全管理手册
应结合《无规定动物疫病小区管理技术规范》和企业生产实际，组织编写《生物安全管理手册》。《生物安全管理手册》应覆盖无疫小区所有生产单元和环节，包括组织体系、屏障设施及场内设施、风险评估及生物安全计划、生物安全措施标准操作程序（SOP）、监测、应急反应和疫情报告、记录、生物安全培训等方面内容。企业生物安全管理体系应严格按照《生物安全管理手册》规定规范运行，并根据运行情况定期对《生物安全管理手册》进行修订完善。
风险评估
每年至少开展1次风险评估，对各生产单元周边布局、设施设备、防疫管理、人员管理、投入品管理、运输管理等环节潜在因素进行系统性评估，形成风险评估报告。毗邻地区发生疫情时，应增加评估频次。
生物安全计划
每年基于风险评估结果，制定科学合理的生物安全计划 ，制定覆盖所有环节的生物安全措施或制度，并制定标准操作程序（SOP）。计划应覆盖无疫小区所有生产单元及环节，至少包括目的、使用范围、职责分工、计划列表、标准操作程序、培训方案等内容。
生物安全培训
制定科学合理的人员培训计划，结合岗位职责定期开展生物安全相关培训，并开展培训考核，规范日常行为操作，确保各项措施落实到位。
内部审核与改进
定期对生物安全管理体系运行情况进行内部审核，每年至少开展1次，重点对生物安全措施落实情况进行内部审核，形成专项内审报告，并根据内审结果进行改进和提升。
[bookmark: _Toc232758582][bookmark: _Toc232758562]关键环节管理
[bookmark: _Toc232758563]人员管理
场内工作人员
入场前3天禁止前往疫点、农贸市场、养猪场、屠宰场、无害化处理厂等高风险区域。严禁携带生鲜猪肉、猪肉制品等违禁食品及大宗物资，携带随身小物品须经消毒后再入场。
入场前应在场外人员洗消隔离点进行非洲猪瘟病毒核酸检测，检测合格后淋浴、更衣，就地隔离至少12小时（一晚），再乘坐专车进入场区隔离点隔离24小时以上。
每日淋浴更衣换鞋后方可进入生产区，进入猪舍前还应进行脚踏消毒和洗手。人员着装应按区域执行“分区分色管理”，禁止不同颜色着装人员跨区域活动。
来访人员
外部来访人员原则上不允许进入猪场。必须进场的按6.1.1执行。
[bookmark: _Toc232758564]车辆管理
总则
应具有车辆运输管理体系，所有专用车辆均需张贴无疫小区专用标识标牌，合理规划运输路线，内部车辆与外部车辆应严格分开、不得混用，做到专车专用。不同风险等级的车辆采取不同管控措施。
场外车辆
外来运猪车
应在当地兽医主管部门备案，运猪路线应合理规划，避开高风险区域。运猪前应完成一级洗消，对车辆和司机进行采样，非洲猪瘟检测合格后完成二级洗消、烘干。装猪过程中司机不下车，关闭车窗。
饲料运输车
应配备装有GPS导航设备的专用饲料车，严格按指定路线配送。饲料车经清洗消毒及干燥后方可使用，每次入场前须经采样、洗消合格后再进场隔墙打料。饲料车不得进入生产区，隔墙打料过程中司机不下车。
物资、员工中转车辆
物资进场、员工回场仅允许使用内部中转车辆专车转运。配送司机在对应区域执行封闭式管理。司机不得中途下车，需沿指定路线，送至猪场大门口，任务结束后车辆返回洗消中心消毒，并停放于指定位置。
病死猪运输车
病死猪应采用三段式转运，从栋舍到病死猪暂存冷库和从冷库到场外接驳点（或中转站）分别由场内两种病死猪专用车转运，从场外接驳点（或中转站）到无害化处理中心应由外部病死猪收集车转运。外部病死猪收集车不得靠近场区，场外接驳点（或中转站）应设在在远离场区的指定安全地点，由场内专用病死猪车进行无接触转接。场内病死猪专用车每次使用后都需要经过彻底的洗消烘干并检测合格后，方可返回场内指定位置停放。
内部车辆
所有猪场内的运猪车、淘汰猪车、死猪污物车、物资车、饲料车应做到专车专用、标识清晰，并按指定路线单向行驶。
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总则
猪场应提前规划好各类物资入场时间和频次，不同种类物资经场外物资洗消中心进行中转，以批为单位进行检测和消毒，最大限度减少物资入场频次，非洲猪瘟病毒核酸检测合格后经专人专车定期转运至猪场。
饲料
饲料来源于专场专线生产并符合要求，经专用饲料车指定路线配送至中转料塔经专用管道输送到猪场，或经场内饲料车运输至猪场料塔，料塔全封闭，定期清理。
生活及生产物资
集中定期采购，全面包裹，对于未包裹的或有破损的，不予进场，拆除外包装后根据材质特性采取浸泡、臭氧或者熏蒸等方式消毒后入场。
兽药疫苗
疫苗冷链运输，检测合格后，拆除最外面包装，熏蒸或表面擦拭后入场。兽药按物资消毒流程操作。
大宗物资
建材、煤炭、石灰等大宗物资原则上直接到猪场门口进行消毒处理，全程监督，确保受控。
外部精液
原则上来源于非洲猪瘟无疫小区，有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟等病原阴性检测报告，使用独立3层包装，外层使用防水材料（如泡沫箱+塑料膜），内层为无菌袋，专用运输设备17±1℃恒温运输，避免途经高风险区域，对外包装75%酒精喷洒消毒后入场。
食材
禁止员工私自做饭，可设置中央厨房，一日三餐均由中央厨房统一配送。
[bookmark: _Toc232758566]猪只管理
猪群管理
猪只转群
隔离区、后备舍、保育舍及育成舍执行严格的批次间全进全出，猪只从种猪、繁育、保育、育肥单向流动，使用专用转群通道，并严格清洗消毒。
猪只出场
猪只从生产区向场外单向流动，健康猪只走净道，淘汰猪、病死猪只走污道。销售猪应通过场边出猪台，经内部中转车辆转运至生猪中转站。
日常饲养管理
应制定科学饲养管理制度，并严格按照制度开展日常饲养管理。定期开展环境清理和消毒。饮水来源于深井水或自来水，符合《生活饮用水卫生标准》，定期检测非洲猪瘟，做好饮水消毒。每日开展猪群健康巡查，发现异常及时上报，并采样检测。
引种管理
总则
坚持自繁自养，非必要不引种，引种频次、数量与生产实际应相符。
种源评估
种猪和精液应来源于非洲猪瘟无疫小区，具有《种畜禽生产经营许可证》、《检疫合格证》，引进前完成非洲猪瘟等规定疫病检测并合格。
运输管控
外购种猪运输应科学规划路线，避开其他猪场、屠宰场、无害化处理场等高风险场所。
隔离检疫
引进的种猪应安排专人专舍隔离观察至少30天，隔离期满进行非洲猪瘟等检测，确认阴性后方可混群饲养。
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总则
病死猪无害化处理应符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》要求，建立无害化处理台账，实现全程可追溯。
收集
饲养员发现病死猪应立即上报，异常死亡猪只须经采样检测合格后后，密闭包装移动至指定出口。 处理人员应穿戴个人防护用具作业，操作完毕不得返回猪舍。对操作区域、工具要及时消毒。
转运
污区处理人员使用专车将病死猪转运至死猪暂存点，对所涉区域环境、器具进行彻底消毒。转运过程不落地、不渗漏、不暴露。
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根据《无规定动物疫病小区现场评审要素判定原则》和猪场实际科学制定年度非洲猪瘟专项监测方案。
明确监测范围、对象、方式等，应覆盖养殖、饲料、洗消、无害化处理等所有环节，含猪只、环境、车辆、饲料、饮水、物资、人员等日常及证明无疫的主动监测，疑似病例、异常死亡、病死猪只和引种隔离期的被动监测。
配合完成官方的监督监测。
周边发生疫情时应强化监测。
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制定非洲猪瘟等重大动物疫情应急处置预案，明确疫情确认、报告、封锁、扑杀、无害化处理、清洗消毒、追溯、恢复生产等流程。
建立科学合理的非洲猪瘟应急管理制度和应急物资储备库，至少包含足量的个人防护装备、消毒药、消毒设备、采样设备、扑杀工具、密闭式病死猪专用转运袋、临时封闭设施等应急物资，并定期检查更新。
定期组织全体员工进行疫情应急演练，必要时可与当地兽医主管部门联合开展应急演练，确保人员专业、流程熟悉、反应迅速。
无疫小区发生疑似重大动物疫情时，应立即启动应急处置预案，采取最严格的生物安全措施，防止疫情扩散，并按规定报告相关主管部门。
无疫小区缓冲区或毗邻地区发生相关重大动物疫情时，按照应急处置预案的要求，应立即启动紧急监测，增加对缓冲区及场内环境、车辆、人员的监测频次，并暂停引种、减少销售活动，直至风险解除，防止疫情传入本小区。
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应及时对场内生猪加施耳标，并纳入“湖南智慧兽医APP”管理系统或企业自建的智能化管理体统，实现生猪、生产投入品及病死动物的场内可追溯管理。
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梳理优化生产记录表格，实现所有生物安全操作（如养殖、消毒、免疫、监测、引种、销售与淘汰、诊疗与用药、病死动物处理、人员车辆进出、培训等）都有真实、详实、可追溯的表格记录，严格分类管理存档，保存期限不少于2年，其中监测记录保存期限不少于5年，并有专人管理。有条件的应建立电子化台账记录管理系统。
[bookmark: _Toc232758585][bookmark: _Toc232758574]评估与维持
企业按照《无规定动物疫病小区和无规定动物疫病区评估工作实施方案》等文件要求进行自评合格后，向省动物卫生风险评估专家委员会办公室提交评估申请材料
通过评估后企业持续维持生物安全管理体系正常运行，持续开展日常监测，接受官方日常监管、动态监测和年度维持评估，确保持续符合无疫小区标准。
无疫小区资质或主体发生重大变更时，应重新申请进行全面评估，每隔3年接受一次复评估。
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