| 湖南省市场监督管理局 | 发布 |
| --- | --- |

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

DBXX

湖南省地方标准

DB 000—20XX

水稻高光效鉴定技术规程

Technical Specification for Identification of High Photosynthetic Efficiency in Rice

（征求意见稿）

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 鉴定仪器与设备	2

5 鉴定环境与试验设计	2

6 水稻冠层单叶光合能力鉴定技术	2

7 水稻群体光合能力鉴定技术	3

8 光合产物合成、转运与积累鉴定技术	3

9 水稻全生育期光合能力鉴定技术	3

10 综合判定与分级	3

11 鉴定记录与报告	3

附 录 A	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南杂交水稻研究中心，隆平高科种业科学研究院，北京莱阔生物科技有限公司。

本文件主要起草人：常硕其，彭玉林，欧阳翔，孙学武，庄文，王凯，赵扬，粟琳，姚军朋，宁文。

# 水稻高光效鉴定技术规程

- 范围

本文件规定了水稻高光效鉴定的前期准备、植株管理、鉴定流程、质量控制、鉴定筛选标准、档案管理等技术要求。

本文件适用于湖南省水稻高光效鉴定筛选及应用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39917-2021 主要农作物品种真实性和纯度SSR分子标记检测 稻，NY/T 847—2004 水稻产地环境技术条件；

NY/T 496—2010 肥料合理使用准则 通则；

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高光效水稻 high photosynthetic efficiency rice

在水稻全生育期内，具备较高单叶光合速率、群体光能利用率及光合产物转运效率，最终经济产量显著高于相同生态条件下相同生育期的对照品种，并最终表现为较高产量潜力的水稻品种。

冠层单叶净光合速率 net photosynthetic rate of single leaf

单片功能叶在光照条件下固定二氧化碳、合成有机物的能力，以净光合速率、最大羧化效率等参数表征。

群体光合速率 canopy/community photosynthetic rate

水稻冠层在单位土地面积上、单位时间内通过光合作用积累有机物的总量，反映群体层面的碳同化能力，以冠层净光合速率、光能利用率等参数表征。

光合产物合成 photosynthetic assimilation

水稻叶片等绿色器官通过光合作用将无机碳（CO₂）转化为有机碳水化合物（光合产物）的过程。

光合产物转运 photosynthate translocation

光合产物从源器官（叶片、叶鞘）通过输导组织向库器官（籽粒、茎鞘）运输和分配的过程。

光合产物积累 photosynthate accumulation

水稻库器官（主要为籽粒）中光合产物净积累的过程与程度，常以茎鞘物质量变化、灌浆速率及籽粒充实度等表示。

全生育期光合能力 whole-growth-period photosynthetic capacity

水稻从移栽至成熟全过程中，各关键生育期光合指标的综合表现。包括最大净光合速率出现的时期、高光合持续时间及群体光合总量的累积。

- 鉴定仪器与设备

  - 光合作用测定系统

应配备便携式或实验室型光合作用测量系统（如 Li-6400/Li-6800 或同等性能设备），能够同时测量净光合速率（Pn）、气孔导度（Gs）、胞间CO₂浓度（Ci）和蒸腾速率（Tr），并内置红蓝光源以控制光强、温度和相对湿度。

  - 群体光合与冠层测量设备

冠层光合/群体碳通量测量系统（或多通道冠层光合测定装置）；

叶面积指数（LAI）测量仪（如 SunScan、LAI-2200 或同等设备）；

光量子通量密度（PAR）传感器及辐射计。

  - 叶绿素及荧光测量设备

叶绿素计（SPAD-502 或同等设备）用于叶绿素相对含量测定；

便携式叶绿素荧光仪（PAM 系列或同等设备）用于光系统II最大光化学效率（Fv/Fm）等荧光参数测定。

  - 生理生化与产量测定设备

分光光度计、烘箱、电子天平（感量0.01 g）、粉碎机等，用于光合产物（可溶性糖、淀粉）测定及生物量、产量构成分析；

收割脱粒设备、考种器具。

  - 环境监测设备

小型自动气象站，用于实时记录测定期间的光照、温度、湿度、风速等环境参数。

- 鉴定环境与试验设计

  - 鉴定环境条件

鉴定应在湖南稻区的典型生态条件下进行，试验田土壤肥力中等偏上、排灌方便、地势平整；

栽培管理（播期、育秧、栽插密度、水肥运筹、病虫害防治）保持一致，各供试品种按当地主推的栽培技术进行管理；

鉴定期间应避开极端高温、低温、干旱等异常天气，保证鉴定的可比性。

  - 试验设计

采取随机区组设计，重复3次；

小区面积不小于20 m²；

设置对照品种：以当地同熟期主栽品种或标准对照品种为参照；

相邻小区设置保护行，防止边际效应。

- 水稻冠层单叶光合能力鉴定技术

  - 鉴定时期与部位

于水稻分蘖期、孕穗期、齐穗期和灌浆期分别测定；

选择生长一致、完全展开、无病虫害、充分受光的顶部功能叶（顶一叶、顶二叶）中上部进行测定；

每小区选取代表性植株5-10株，每株测1-2叶。

  - 测定方法

于晴天9:00-11:30、14:00-16:00进行，光强控制在（1200±200）μmol·m⁻²·s⁻¹；

用光合测定系统测定单叶净光合速率（Pn）、气孔导度（Gs）、蒸腾速率（Tr）和胞间CO₂浓度（Ci）；

同步测定叶绿素相对含量（SPAD值）和叶面积。

  - 结果表述

以各生育期单叶净光合速率（Pn）及水分利用效率（WUE＝Pn/Tr）的平均值作为冠层单叶光合能力的评价指标。

- 水稻群体光合能力鉴定技术

  - 鉴定时期

于孕穗期、齐穗期和灌浆期（群体叶面积指数最大的关键阶段）进行。

  - 测定方法

    - 群体碳通量法

利用冠层光合测量系统，在密闭或开放体系中监测群体CO₂净交换速率，换算为单位土地面积的群体光合速率。

    - 叶面积指数与光合有效辐射截获法：

同步测定各生育期叶面积指数（LAI）、冠层上部及下部的光合有效辐射（PAR），计算光能截获率和消光系数，综合评价群体光能利用能力。

  - 结果表述

以群体光合速率、最大LAI、光能截获率等指标综合评价群体光合能力。

- 光合产物合成、转运与积累鉴定技术

  - 光合产物合成能力鉴定

于功能叶旺盛期（孕穗-齐穗期）测定单叶净光合速率与叶绿素含量作为合成能力的间接指标；

可采用同位素标记法（13C/12C标记）定量测定单位叶面积单位时间固定的碳量（如条件允许）。

  - 光合产物转运能力鉴定

采用剪叶/剪穗、茎鞘糖测定等方法，比较灌浆期茎鞘可溶性糖、淀粉含量的消长变化；

计算光合产物表观转运率，评价干物质向籽粒转运的能力。

  - 光合产物积累能力鉴定

于成熟期取样测定籽粒干重、千粒重、结实率、充实度，计算收获指数；

同步测定茎鞘、叶片、穗部各器官干物质量，核算群体干物质积累总量及其分配比例。

  - 结果表述

以花后干物质积累量、茎鞘物质转运率、穗部干物质增长、结实率、千粒重和收获指数综合反映光合产物“合成-转运-积累”效率。

- 水稻全生育期光合能力鉴定技术

  - 鉴定时期

于分蘖期、孕穗期、齐穗期、灌浆期和成熟期共5个关键生育期系统测定。

  - 测定指标

各生育期单叶净光合速率（Pn）；

叶面积指数（LAI）动态变化及最大LAI；

叶绿素相对含量（SPAD）及Fv/Fm荧光参数；

群体光合速率及光能截获率；

干物质积累动态（生物量积累速率）。

  - 全生育期光合能力综合评价

以各关键生育期光合指标的时间序列为依据，重点评价：

最大净光合速率及其出现时期；

高光合能力的维持时间（光合功能持续期）；

群体光合总量的全生育期累积值。

将以上结果绘制光合能力-生育期曲线，并与对照品种比较，作为全生育期光合能力的判定依据。

- 综合判定与分级

  - 综合判定原则

综合冠层单叶光合能力、群体光合能力、光合产物“合成-转运-积累”效率及全生育期光合能力四个方面的测定结果进行判定。各项指标均以对照品种为参照，以相对值或相对优势进行评价。

  - 高光效品种判定指标（供参考）

关键生育期单叶净光合速率（Pn）较对照高 10%以上；

群体光合速率或最大LAI、光能截获率显著优于对照；

花后干物质积累量及收获指数较对照高 5%-10% 以上；

全生育期高光合功能维持时间长于对照。

注：具体判定阈值依据品种类型（早、中、晚稻）和生态条件，由鉴定组织方在技术方案中确定并报批。

  - 分级

按综合表现划分为三级：

高光效：各项指标显著优于对照，综合得分高；

中等光效：部分指标优于对照，综合表现中等；

普通光效：各项指标与对照相当或低于对照。

统计显著性与田间重复的一致性应作为分级的重要依据。

- 鉴定记录与报告

  - 原始记录

应记录测定日期、天气、生育期、测定部位、仪器型号与校准情况、各重复的原始数据以及环境参数。

  - 报告内容

鉴定报告应包括：试验设计、栽培管理情况、各鉴定技术项的测定结果、数据分析与统计检验、综合判定与分级结论，以及主要起草和参与人员。

  - 数据保存

原始数据、分析结果及报告底稿应按规定归档保存，备查期限不少于5年。

附 录 A

（资料性）

主要鉴定指标汇总与仪器一览表

| 鉴定技术项 | 主要测定指标 | 常用仪器/方法 |
| --- | --- | --- |
| 冠层单叶光合能力 | 净光合速率Pn、气孔导度Gs、蒸腾速率Tr、WUE、SPAD | 便携式光合仪、叶绿素计 |
| 群体光合能力 | 群体光合速率、LAI、光能截获率、消光系数 | 冠层光合系统、LAI仪、PAR传感器 |
| 光合产物合成-转运-积累 | 灌浆速率、茎鞘物质转运率、结实率、千粒重、收获指数 | 稳定同位素标记、烘箱、电子天平、考种 |
| 全生育期光合能力 | Pn时序、Fv/Fm、群体光合总量 | 光合仪、荧光仪、生物量测定 |